周口市公共资源交易中心

政 府 采 购 招 标 文 件

项目名称：周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目

项目编号：周财招标采购-2025-54

2025年12月08日

目   录

第一章  招标公告	2

第二章 投标人须知前附表	5

第三章 需求一览表	7

第四章 评标办法	22

第五章 投标人须知	30

第六章 周口市政府采购合同（服务类）标准文本	44

第七章 投标文件格式	49

周口市政府采购合同融资政策告知函	66

第一章  招标公告

项目概况

周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目的潜在投标人应在周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）获取招标文件，并于2025年12月29日    10时00分（北京时间）前递交投标文件。

一、项目基本情况

1、项目编号：周财招标采购-2025-54

2、项目名称：周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目

3、预算金额：7150959.55元，最高限价：7150959.55元

4、采购方式：公开招标

包别划分： 1 个包

| 包号 | 包名称 | 包预算 （元） | 包最高限价 （元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目 | 7150959.55 | 7150959.55 |

5、采购需求（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

5.1采购需求：具体详见采购人提供的采购清单；

5.2 质量要求：合格，符合国家相关标准和规范要求，满足项目采购需求；

6、合同履行期限（服务期限）：升级改造完成，调试运行正常并验收合格后3年；

7、是否接受进口产品：否

8、本项目是否接受联合体投标：否

9、本项目是否为只面向中小企业采购：否

二、申请人的资格要求：

1、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

（1）投标人须为在中华人民共和国境内注册的具有独立承担民事责任能力的法人或其他组织（如果参与投标的投标人为分公司则须取得相应的授权且授权书载明授权范围，不接受同一总公司授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受总公司与分公司同时参与本项目投标。个体工商户参与投标的需注明经营者信息。）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（缴纳的税收凭据、社会保险凭据，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

（6）法律、行政法规规定的其他条件。

2、落实政府采购政策需满足的资格要求：促进中小企业和监狱企业发展扶持政策、政府强制采购节能产品强制采购、节能产品及环境标志产品优先采购、促进残疾人就业政府采购政策等。

3、本项目的特定资格要求：

根据《关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》(财库[2016]125号)和豫财购【2016】15号的规定，对列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）的“失信被执行人”、“重大税收违法案件当事人名单（重大税收违法失信主体）”的投标人和法定代表人（或负责人）和“中国政府采购”网站(www.ccgp.gov.cn)的“政府采购严重违法失信行为记录名单”的投标人，将拒绝其参加政府采购活动；在标书中附加盖公章的网页查询扫描件，查询日期为公告发布之日起至投标截止之日止。

三、获取招标文件

时间：2025年12月08日至2025年12月15日，每天上午00:00至12:00，下午12:00至23:59（北京时间，法定节假日除外。）

地点：周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）

方式：投标人请在网站自主注册后下载采购文件（zkzf格式）及资料，需办理CA数字证书后方可提交投标文件，具体办理事宜请查阅周口市公共资源交易中心网站。

售价：0

四、提交投标文件截止时间、开标时间和地点

时间：2025年12月29日10点00分（北京时间）

地点：周口市公共资源交易中心开标室

五、公告期限

自本公告发布之日起5个工作日。

六、其他补充事宜

无

七、对本次招标提出询问，请按以下方式联系。

1、采购人信息

名 称：周口市公安局

地址：周口市光明路与政通路交叉口

项目联系人：张登辉

联系方式：18539726686

2、采购代理机构信息

名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心

地　址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东

项目联系人：王硕       联系方式：0394-8106517、13525741688

3、监督单位：周口市财政局政府采购监督管理科

联系方式：0394-8106976

周口市公共资源交易中心政府采购中心

2025年12月08日

第二章 投标人须知前附表

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人 | 采 购 人：周口市公安局 地 址：周口市光明路与政通路交叉口 项目联系人：张登辉 联系方式：18539726686 |
| 2 | 委托人 | 周口市公安局 |
| 3 | 采购代理机构 | 名 称：周口市公共资源交易中心政府采购中心 地 址：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东 |
| 4 | 项目名称 | 周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目 |
| 5 | 项目编号 | 周财招标采购-2025-54 |
| 6 | 项目性质 | 服务类 |
| 7 | 资金来源 | 财政资金 |
| 8 | 包别划分 | 本次招标共一个标段。 投标人应就该项目进行完整投标，否则将不被接受。 |
| 9 | 付款方式 | 合同签订生效后，按月支付合同期内的服务费用。每月由采购人对中标项目的运行维护记录进行审核无异议后，采购人依据供货商开具的实际应付款项的正式发票支付上月费用。 |
| 10 | 联合体投标 | 不允许 |
| 11 | 投标有效期 | 开标后60天 |
| 12 | 服务地点 | 采购人指定地点 |
| 13 | 服务期限 | 升级改造完成，调试运行正常并验收合格后3年 |
| 14 | 质量要求 | 合格，符合国家相关标准和规范要求，满足项目采购需求。 |
| 15 | 投标保证金金额 | 不需要缴纳投标保证金 |
| 16 | 答疑 | 疑问的提出与答疑获取详见招标文件第二部分第五章投标人须知第36条。 周口市公共资源交易中心政府采购中心对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力效力。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。 |
| 17 | 勘察现场 | 详见“第五章 5.2”项（本项不作为废标项） |
| 18 | 投标文件 | 1、投标文件为使用周口市公共资源交易中心提供的电子标书制作工具软件（http://jyzx.zhoukou.gov.cn网上下载）制作生成的电子加密文件，应在投标截止时间前通过周口市公共资源交易中心会员系统上传。投标截止时间前不上传电子投标文件或者在开标时间不进行电子投标文件解密，均视为自动放弃投标。 2、本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件，未加密的电子投标文件和纸质文件不再提交。 |
| 19 | 投标时间及地点 | 投标截止时间：2025年12月29日10点00分（北京时间） 标书递交地点：周口市公共资源交易中心网 网址：周口市公共资源电子交易服务平台会员系统（网址http://jyzx.zhoukou.gov.cn） （本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件） |
| 20 | 开标时间及地点 | 开标时间：2025年12月29日10点00分（北京时间） 开标地点：周口市光明路与政通路交叉口向北100米路东(周口市公共资源交易中心四楼开标室) |
| 21 | 评标办法 | 综合评分法详见招标文件第一部分第四章评标办法 |
| 22 | 解释权 | 构成本招标文件的各个组成文件应互为解释，互为说明；如有不明确 或不一致，构成合同文件组成内容的，以合同文件约定内容为准；除招标文件中有特别规定外，仅适用于招标阶段的规定，按招标公告、 投标人须知前附表、评标方法、投标人须知、投标文件格式的先后顺序解释；同一组成文件中就同一事项的规定或约定不一致的， 以编排顺序在后者为准； 同一组成文件不同版本之间有不一致的，以形成时间后者为准。按本款前述规定仍不能形成结论的，由采购人负责解释。 |
| 23 | 所属行业 | 其他未列明行业 |
| 24 | 评标委员会 | 评标委员会由评审专家组成，成员人数为 5人，评审专家从河南省政府采购专家评审库中抽取。 |
| 25 | 其它 | 1、本项目控制价为：服务费用为7150959.55元。 2、采购人验收如需第三方质检部门介入，第三方质检验收所需费用由中标人负担。 |

第三章 需求一览表

前注：1） 本需求中提出的技术方案仅为参考，如无明确限制，投标人可以进行优化，提供满足用户实际需要的更优（或者性能实质上不低于的）技术方案或者设备配置，且此方案或配置须经评委会审核认可；
    2） 为鼓励不同品牌的充分竞争，如某设备的某技术参数或要求属于个别品牌专有，则该技术参数及要求不具有限制性，投标人可对该参数或要求进行适当调整，并应当说明调整的理由，且此调整须经评委会审核认可；

- 为有助于投标人选择投标产品，项目需求中提供了推荐品牌（或型号）、参考品牌（或型号）等，但这些品牌（或型号）仅供参考，并无限制性。投标人可以选择性能不低于推荐（或参考）的品牌（或型号）的其他品牌产品，但投标时应当提供有关技术证明资料，未提供的可能导致投标无效；
    4） 投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的所有各项服务等明细表及全部费用。中标人必须书面保证整体通过用户方及有关主管部门一次性验收,且所发生的验收费用由中标人承担。投标人按照服务需求自行踏勘现场，现场勘察是投标人编制服务方案的依据，如投标人因未及时踏勘现场而导致实质响应不足、报价缺项、漏项、废标、或中标后无法完工等，投标人自行承担一切后果；

5）如对本招标文件有任何疑问或澄清要求，请按本招标文件“投标人须知前附表”中约定联系周口市公共资源交易中心政府采购中心，或接受答疑截止时间前联系采购人。否则视同理解和接受。

服务需求

（采购人根据项目情况设定）

一、项目概况

1、项目建设背景：

周口市公安局高速卡口建设项目在2017年实施完成，质保期内设备保持了90%以上的在线率，在实际工作中发挥了较好作用。项目运维于2023年12月结束，后续由于缺乏维护，加之部分设备已超期使用多年，存在老化、损坏、不符合现行执行标准等问题，设备在线率大幅下滑，大部分功能无法实现，严重影响高速交警支队工作的正常开展。

2、设备现状：

2.1升级改造内容及点位位置

平台软件、服务器、数据库、云存储系统、核心交换机等平台部分拟部署在周口市局黄河路机房。

前端部分升级改造点位地点分布情况：卡口设备161个（盐洛高速36个、宁洛高速32个、大广高速36个、安罗高速21个、商南高速36个）；球机设备69个（盐洛高速15个、宁洛高速13个、大广高速18个、安罗高速10个、商南高速13个）。

2.2外场设备运行现状

周口市高速卡口项目前期建设主要以高速收费站闸道口、高速路段区间测速为主，前期建设的抓拍设备161台、高清网络球机69台、终端管理设备79台、交通信息发布屏20套。

2.3机房现状

周口市交警支队五楼机房共有20平方米，目前机柜已全部用完，和高速卡口有关的设备现状如下：云存储节点4台，应用服务器8台。

2.4平台现状

目前周口市公安局交警支队部署了高速卡口应用平台、交通诱导信息发布平台、非现场执法平台和存储系统。

2.5现有设备名称及主要技术参数（以前合同内容）

| 设备名称 | 规格型号 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 700万像素高清抓拍单元 | DH-CP602-RU1A-L | 146 | 套 |
| 雷达 | DH-ITARD-024SA | 90 | 台 |
| 智能闪光灯 | DH-ITALF-300AC | 292 | 台 |
| 全景监控球机 | DH-SD-6A9230F-HNI | 65 | 台 |
| 高清智能卡口终端服务器 | DH-ITSE0804-GN5B-D | 73 | 套 |
| 云存储管理系统 | DH-CSS9064X | 1 | 套 |
| 云存储节点 | DH-CSS7149S-ERD | 4 | 台 |
| 视频存储硬盘 | ST4000NM0033 | 192 | 块 |
| 核心交换机 | S10500 V7 | 1 | 台 |
| 智能交通终合管理平台 | DH-DSS | 1 | 套 |
| 卡口应用服务器 | NF5270M4 | 3 | 台 |
| UPS | 易事特 | 1 | 套 |
| 安全传输设备 | TG7269-F | 1 | 台 |
| LED交通诱导屏 | DH-PHTA(D)16 | 20 | 套 |
| 视频交通事件检测器 | DH-IVS-T5008 | 16 | 台 |
| 交通联动服务器 | DH-DSS-T8130 | 1 | 台 |
| LED交通诱导信息发布服务器 | DH-DSS-T8140 | 1 | 台 |

3、主要问题和存在差距

原有交通管理科技设备在周口高速智能交通管理发展过程中为城区交通安全畅顺发挥了重要作用，但随着社会经济的快速发展及路网结构的日趋完善，原有交通管理科技设备已难以满足交通管控的需求。具体表现为：

一是交通视频监视系统建设点位像素过低，无法实现对全量过车数据进行完整抓拍；并且原有抓拍设备和补光灯不满足新标准的要求（《交通技术监控成像补光装置通用技术条件》（GA/T 1202-2022））公安部的标准要求对补光灯的光照度提出了新要求，以预防眩光为目标提出补光装置的设置要求关键指标：频爆亮度＜80lx。已建的高速卡口项目所用的前端设备使用的是十年前的技术，均不符合该文件的要求。2023年3月15日河南省公安交通警察总队下发《关于下发<河南省规范道路交通监控设备补光装置设置专项整治工作方案>的通知》、3月29日下发《河南省规范道路交通监控设备补光装置设置专项整治工作方案》，要求对不符合要求的补光装置限期整改，对隐患点位进行停用补光装置或者更换监控设备。

二是缺乏交通信息发布方式，目前的交通信息发布仅局限于固定发布一些交通管理信息，缺乏针对实时动态交通诱导信息发布能力。

三是未建设智能交通融合平台，无法对各基础应用系统进行统一的管理控制，各基础应用系统未实现信息的共享应用，交通管理信息不能基于 GIS 系统进行直观的显示、统计、分析。

四是未建设视频图像信息库，老的系统不符合GA/T 1400-2017《公安视频图像信息应用系统》协议，无法通过该协议接口和市局平台对接。

- 服务内容及相关要求：

1、通过公开招标择优选定周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目维护单位。

1.1升级改造及维修维护地点：各设备高速公路安装地点。

1.2升级及维护范围：升级及维护范围为本次项目采购服务需求清单内所有内容，维护内容包括设备日常保养、检修、故障修理、部件更换、配合设备检测检定等保持系统正常运转的相关设备升级改造及维护工作。

1.3服务要求：设备升级改造及运维，提供技术指导、运输、安装、维修、运维、24小时人员响应，保证实施项目的完整落地及运行。

1.4升级改造期限：合同签订后3个月内完成升级改造，调试运行正常。

1.5服务期限：项目验收合格后3年。

2、前端施工

前端施工是高速信息发布系统建设的关键环节，涉及设备安装、线路部署及系统调试等多个步骤，具体工作内容如下：

道路封闭与交通疏导：施工前需制定详细的交通组织方案，设置警示标志、锥桶及引导牌，并安排专人指挥，确保施工期间道路通行安全。

登高车租赁与使用：根据设备安装高度需求，租赁合适规格的登高车，确保作业人员安全高效完成高空作业。

原有设备及线路拆除：对旧设备（如摄像机、补光灯等）进行断电检测后拆除，并清理原有线缆，避免影响新系统部署。

线缆敷设：按照规范敷设网线、电源线、补光灯连接线及光缆，确保走线整齐、固定牢固，并做好防水、防雷保护。

设备安装与固定：包括高清摄像机、补光灯、终端服务器、球机、交通信息发布屏等设备的安装，调整摄像机角度与焦距，确保监控范围符合设计要求。

系统调试：完成硬件安装后，进行网络连通性测试、设备参数配置及功能调试，确保图像传输稳定、补光效果达标，并与后端平台正常对接。

整个施工过程需严格遵循安全规范，确保施工质量与进度，保障系统稳定运行。

采购方负责必要的施工协调工作。

因施工造成的垃圾，由中标人负责清理。施工所用水电由中标人自行解决，费用均包含在中标的投标报价内。

3、平台部署

平台部署是高速卡口监控系统稳定运行的核心环节，主要包括硬件安装、软件配置及系统联调等工作，具体内容如下：

服务器上架：按照规划将服务器、存储设备及网络设备安装至机柜，完成电源及网络线路连接，确保设备固定牢固、散热良好。

软件平台部署搭建：安装操作系统、数据库及信息发布管理软件，配置系统参数、用户权限及数据存储策略，确保平台功能完整、运行流畅。

摄像机添加与接入：将前端摄像机接入系统平台，配置IP地址、视频流协议及存储规则，并进行图像质量调优，确保监控画面清晰稳定。

整体系统调试：对平台功能进行全面测试，包括信息发布、视频调取、告警联动等，验证系统稳定性及响应速度，确保各模块协同工作。

通过规范的部署流程，保障平台高效稳定运行，满足高速公路信息化管理的需求。

4、运维服务

4.1运维总体要求

1、按照采购人提供的采购服务需求清单进行设备升级改造，升级改造完成后，运维服务期三年，以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控 ”为总目标，提供服务范围内所有设备的运行维护服务，包括日常监控及巡检、故障诊断处理及维修、重大活动保障、系统升级及性能优化、资产管理、运维资料管理等，确保系统设备正常运行。对于目前仍处于免费质保期内的系统设备，配合制造商或集成商全面做好系统设备的售后服务，协助原厂工程师快速诊断、排除故障并恢复系统运行。

2、中标方需要保障前端设备平均在线率不低于95%，同时在线卡口抓拍率达到99%以上，提前备案的视频监控点位除外。

3、需提前进行备案的视频监控点位为因城市管理专项行动、城市道路综合改造、高架、地铁、隧道、市政等工程施工导致短期内无法进行修复的点位，备案的视频监控点位需提供相关资料及现场照片，并且在工程施工完毕后三日内完成点位修复工作。

4、须具有良好的本地化维保能力的工作团队，并根据用户需要合理调配各岗位人员，保障维保工作需要，建立并执行维保质量及工作绩效评估体系。

5、严守工作秘密，运维单位须与用户签署保密协议，对所知悉的事项及信息须严格保密，所有资料、技术文档妥善保管，不得遗失、转借、复印，不得以任何形式向第三方透露。

6、承担维保工作质量责任，严格遵循操作规程（范）。若因违反操作规程、调试检测或操作维护使用不当，造成系统设备损坏的，按照用户要求限期无条件恢复，并承担由此而带来的全部责任和损失。

7、做好运维人员的岗位考核和管理，相关人员必须严格遵循用户的机关规范化管理及相关组织纪律、保密安全等工作要求。

8、中标方需确保外场施工安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》等相关法律、法规和标准等要求，做好交通安全防范措施。在维护、检测等工作中，必须严格遵守相关法律法规，并按相关法律法规要求，制定和实施安全施工规范，包括人员安全防护装备等，保证安全。由于交通事故等原因发生的经济赔偿和诉讼等责任，全部由中标人承担，采购人不承担任何责任。

4.2前端设备运维服务工作内容

服务内容：车辆卡口系统（900万环保抓拍单元161 路、防眩光补光灯292台、智能终端管理设备79台）、400万智能球机（69路）、交通信息发布屏（20块）。

服务流程：日常监控与巡检、故障处理及维修服务、重大活动保障、安全加固及参数调优服务、资产管理、运维资料管理、前端点位拆除与迁移。

4.3日常监控与巡检

本项目的前端设备分布周口市高速路口及路段。对于存在故障的设备及时进行告警，通过运维流程进行工单分派，落实具体人员对故障进行现场解决，主要系统详细监控巡检内容和周期如下：

1、车辆卡口系统

车辆卡口系统链路连接状态、网络设备端口状态和网络时延，确保承载网络符合车辆卡口系统运行质量要求；

根据网管监控平台实时告警信息，发现异常状况，及时处理；检查设备电气和传输性能，应符合设备的技术指标要求；

检查高清抓拍单元是否自动识别车牌号、车牌颜色、车身颜色、车型等信息，发现异常状况，及时处理；

检测卡口补光灯是否正常，发现异常状况，及时处理；

结构完整，安装符合技术规范要求，部件齐全，设备安装环境符合要求；技术资料齐全、完整，与设备相符；

对于经常出现不明故障难以修复的要及时更换，坏件及时返修。

2、400万智能球机

前端设备链路连接状态、网络设备端口状态，确保承载网络符合运行质量要求；根据运维平台实时告警信息，发现异常状况，及时处理；

受理业务部门前端故障申告；

检查设备电气和传输性能，应符合设备的技术指标要求；根据业务部门需求申请，调整摄像头监控区域；

结构完整，安装符合技术规范要求，部件齐全，设备安装环境符合要求；技术资料齐全、完整，与设备相符；

对于经常出现不明故障难以修复的要及时更换，坏件及时返修。

3、交通信息发布屏

链路连接状态、网络设备端口状态和网络时延，确保承载网络符合信息发布系统运行质量要求；

定期检查显示屏、控制器、电源、通信模块等硬件状态，确保无物理损坏、散热良好；

验证亮度、色彩、像素点是否正常，避免出现残影、闪烁或黑屏；

检查设备电气和传输性能，应符合设备的技术指标要求；

环境适应性：防雷、防潮、防尘措施到位，尤其在恶劣天气后需专项检查。

4.4故障处理及维修服务

1、运维团队提供 7×24小时响应制度，保证故障能迅速恢复正常运行。

2、运维团队在维修及维护工作中，中标方应备有充足配件。对于摄像机、镜头等主要部件，中标方应在服务期内始终保证随时提供每种主要部件配件，前端设备出现故障时应在6小时内更换配件，不得出现因部件损坏，未及时更换配件导致设备无法正常使用的情况。若遇到特殊情况（如线路损坏等）， 无法立即修复的情况，必须首先提出维修方案并采取有效措施（如使用同类型备件暂时替换使用）尽量使故障时间减少到最短，以保证系统在最大限度内正常工作。

3、中标方应配合完成维护设备定期的检测检定工作。每季度至少一次对维护、维修范围内的所有设备进行检查、测试、保养和清洁，检查设备安装、固定、防护和供电等情况，发现问题和隐患及时解决，并做好全部设备维护的记录工作。

4、因意外事件致使设备损坏，中标人应及时完成设备恢复工作。

4.5重大活动保障

重大活动期间要求运维团队提前对高速卡口监控系统进行提前检测运维。具体工作内容如下：

1、在重大活动前两周，逐一对涉及的前端摄像头位置、对应关系进行检查，并确保前端镜头点位的配置信息与实际一致，并将检查情况记录造表。

2、在重大活动前两周，逐一检查涉及的摄像头的在线情况、图像质量、遮挡情况，车辆卡口抓拍图像质量、目标捕获率、目标识别率，针对在检查中发现的问题，组织相关人员及时加以处理，同时将检查情况及维护记录造表。

3、在重大活动前两周，逐一检查涉及的摄像头所存在的死角位置，针对在检查中发现的问题进行详细记录并告知客户，组织相关人员及时加以调整、优化。

4、在重大活动前2天，提供以上巡检及维护报告给客户，便于客户核查和抽检。

4.6安全加固及参数调优服务

结合视频监控设备投标人或客户需要，运维团队及时对视频监控、卡口前端镜头等外场工程相关设备进行升级服务，同时按照客户要求不定期对外场设备口令批量化修改，所有升级或密码更新工作不应影响平台系统正常运行。

运维团队应根据系统运行情况，及时对外场设备/系统的配置参数进行优化调整， 保证设备的稳定运行。

4.7资产管理

1、运维团队需利用“周口市公安局档案管理系统”对所运维设备进行资产档案管理，包括设备的经纬度、网络地址、质保时间、设备配置信息、设备型号等，对因设备故障更换、新增设备入网等设备变更情况进行更新，通过对相关资源录入，以及资源更新，做好资源的基础管理和专业管理工作。

2、本项目中标价包括采购需求中用于升级改造的设备清单内容及三年运行维护费用。

4.8运维资料管理

运维团队负责技术资料、图纸、技术文件的收集、整理等管理工作，并根据客户 要求的格式，对各项服务的运行记录、维护记录和技术文档等详细内容进行记录，按照相关规范进行审核、登记、编号和存档，保证各项服务活动可追踪、服务效果可验证。

运维团队应定期汇总编制运维月报、季报、年报，并进行数据整理分析，提供附有图表的统计分析评估报告，同时将数据整理分析结果进行记录，形成知识库，提高运行维护工作的信息化管理能力和水平。

4.9前端点位拆除与迁移

由于市政建设、人为损坏、不可抗力或业务调整等原因不可避免需要对前端点位进行拆除与迁移服务，根据周口市公安局要求进行前端点位位置调整或拆除，所产生费用另行协商。

4.10信息安全要求

1、运维工作从业人员不得捏造数据、弄虚造假。

2、不得私自将视频以任何方式泄露给他人。

3、不得因私查看、下载、修改视频录像。

4、不得在公共场合谈及视频内容。

5、不得私自将用户名密码等信息泄露给他人。

6、不得将未授权设备接入系统。

7、不得私自通过手机、DV、照相机等设备翻录视频。

8、违反上述信息安全要求的按情节严重性给予批评教育、行政处罚、解除劳动 合同、追究刑事责任等。

4.11系统兼容

本项目为系统升级改造与运维类项目，将充分利旧原有平台的服务器、云存储等存量资源，以实现资源整合、节约成本、避免重复建设。为确保对现有平台、服务器及云存储系统的全面兼容与利旧支持，投标人需承诺与原系统无缝对接。

4.12.服务要求

1、质量保证：按现行相关行业规则或双方签订合同时约定执行。质保期内如果出现质量问题，中标人应当无条件更换，由此造成的损失由中标人负全部责任。

2、软、硬件产品免费质保3年，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

三、采购服务需求清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保抓拍单元 | 1、包含摄像机、室外防护罩、镜头、电源适配器等组成； 2、像素≥900万； 3、传感器CMOS≥1英寸； 4、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 5、支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解； 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 8、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 9、支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能； 10、支持GB 35114。 | 台 | 161 |
| 2 | 防眩光补光灯 | 1、集成LED和气体放电光源 ； 2、支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3、支持LED亮度等级0~99级可调； 4、LED光源色温：3000K~6500K； 5、在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx； 6、具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告； 7、眩光阈值增量(TI)值TI≤10%。 | 台 | 292 |
| 3 | 智能终端管理设备 | 1、内置≥8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流≥180Mbps； 2、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、违法倒车、逆行、压白线、有车占道； 3、可添加IP摄像机≥4路，支持网络高清视频和图片同时接入， 总码率≥100Mbps； 4、支持将1/2/3/4张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 5、违法图片支持类型：未与前车保持安全距离；飙车；车牌污损；道路安全预警;交通事故；占用应急车道；手动抓拍；施工；路障；区域入侵； | 台 | 79 |
| 4 | 万向节支架 | 1、适用范围:可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装； 2、承重不低于10kg； 3、安装方式:使用抱箍安装或者螺钉固定； | 套 | 453 |
| 5 | 抓拍机柱装支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重不低于10kg； 3、安装方式：柱装。 | 套 | 453 |
| 6 | 智能球机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 3、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； 4、支持≥40倍光学变倍，16倍数字变倍； 5、像素≥400万，CMOS传感器≥1/1.8英寸； 6、内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法； 7、支持透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 8、支持陀螺仪防抖功能； 9、支持雨刷功能； 10、支持GB35114 | 台 | 69 |
| 7 | 球机吊装支架 | 1、承重不低于7.0kg； 2、安装方式：吊装； | 套 | 69 |
| 8 | 球机柱装支架 | 1、承重不低于7.0kg； 2、安装方式：柱装； | 套 | 69 |
| 9 | 交通信息发布屏控制器 | 1、处理器≥4核，运行内存≥2G，内部存储≥4GB； 2、接口数量：网口≥1个，USB≥1个，支持U盘节目导入播放，亮度传感器接口≥1，音频接口≥1个； 3、工作状态LED灯显示； 4、不得有无线模块。 | 套 | 20 |
| 10 | 交通信息发布屏 | 1、物理点间距≤10.0mm； 2、LED规格:DIP546； 3、像素组成:红绿双色，可显示红、绿、黄三种颜色； 4、LED寿命:不低于10W小时； 5、亮度:最高亮度不低于5000cd/m2； 6、最佳可视距离:10.0m； 7、显示尺寸≥1920mm×960mm； 8、显示分辨率≥192×96点； 9、外壳材质:冷轧钢板； 10、亮度设置:支持16档亮度设置； 11、字体大小设置:支持16/24/32三种大小的字体，可更新控制卡字库实现。 | 块 | 20 |
| 11 | 抱杆机柜（定制） | 1、安装方式：抱杆安装； 2、产品尺寸：500.0mm(宽)×350.0mm(深)×575.0mm(高)； 3、防护等级：IP54。 | 台 | 79 |
| 12 | 摄像机电源线 | 摄像机电源线RVV3×1.0纯铜国标。 | m | 7000 |
| 13 | 补光灯电源线 | 补光灯电源线RVV3×1.0纯铜国标。 | m | 3000 |
| 14 | 网线 | 六类非屏蔽室外双绞线，无氧铜国标，8芯。 | m | 5000 |
| 15 | 杆体接地防雷 | 定制，含接地线缆，防雷接地线ZR-BVR16，接地电阻不大于10欧。 | 套 | 161 |
| 16 | 地下埋管/顶管 | 辅道与杆件基座连接，维护手井与机箱设备连接，地下管线汇聚（包含管道沟开挖，PE管铺设，混凝土回填人员施工等），过路需要顶管。 | m | 3000 |
| 17 | 电表 | 国标。 | 组 | 79 |
| 18 | 智能交通综合应用平台 | 1、通道管理节点数量：支持不小于2500通道管理； 2、视频存储转发数量：支持不小于128路存储/转发； 3、国标码流格式：支持视频编码：H.264/H.265；支持音频编码：采样率为8000的G711.a编码； 4、国标资源接收功能：支持作为上级平台，接收资源同步，资源变更和状态变更； 5、国标资源推送功能：支持作为下级国标协议平台进行资源的同步以及资源变更同步，包括组织，设备，通道信息； 6、国标级联上下级功能：支持作为下级国标协议平台级联推送到第三方，也能够作为上级平台级联接入国标协议平台； 7、卡口存储业务：支持集群内不小于1000W/天抓拍数据（人卡和车卡）接入；支持不小于300W/天抓拍数据接入。 | 套 | 1 |
| 19 | 车辆卡口管理系统 | 1、提供交通车辆基础应用。支持过车/违法记录查询、过车/违法详情展现、关联录像查询、关联轨迹查询；支持多种条件的特征检索；支持以图搜图、车辆布控、布控报警查询等业务； 2、支持区间测速图片按原始图片名称导出； 3、展现抓拍违法详细信息：抓拍图、合成图、违法类型、抓拍时间、抓拍地点、目标类型、车身颜色；支持过车图片下载到本地； 4、支持播放抓拍时刻的前后15s录像，支持暂停、快进、快退等基本操作；支持下载到本地；支根据开始时间、结束时间、违法类型、目标类型、点位选择、车身颜色等条件查询信息； 5、支持对符合条件的布控报警实时显示，并且结合电子地图点位闪烁； 6、支持在地图上查看过车轨迹； 7、违法记录查询：支根据时间、号牌号码、号牌种类、点位选择、违法类型、车身颜色、车道、车辆品牌、行驶方向、车速等条件查询车辆违法信息； | 套 | 1 |
| 20 | 图片处理系统 | 1、图片合成量：支持每天合成不小于2w张图片； 2、手动重新合成：支持手动进行单个或批量的重新下发图片合成； 3、日志查询：支持按时间、车牌号码、违法行为、失败原因查询合成失败的日志记录； 4、日志查看：支持查看图片合成失败的日志记录； 5、设备关联配置：支持添加设备关联配置，可以选择设备、选择违法行为，以及每种违法行为是否启用图片合成、OSD叠加；支持设备关联配置的搜索、查看、编辑、删除； 6、OSD叠加配置：支持添加OSD叠加配置，可以自定义配置违法行为、违法时间格式、字体大小、字体颜色、字段选择和字段排序；支持OSD叠加配置的启用、停用、搜索、查看、编辑、删除； 7、OSD擦除：背景图片支持OSD擦除、擦除尺寸的配置； 8、图片排列方式：背景图片的排列方式支持按横排、竖排、田字格方式，支持配置图片属性； 9、图片合成配置：支持添加图片合成配置，可以自定义配置违法行为、图片排列方式、待合成图片数量、图片大小、背景图片、叠加图片叠加图片支持位置、缩放比例的配置；支持图片合成配置的启用、停用、搜索、查看、编辑、删除。 | 套 | 1 |
| 21 | 流媒体节点软件 | 1、接入参数:支持不低于2500路接入； 2、存储参数:支持单节点不小于256路存储；或支持单节点不小于400路车辆卡口存储； 3、转发参数:支持单节点不小于256路转发。 | 套 | 4 |
| 22 | 集指对接网关 | 1、支持违法数据重传； 2、支持汇聚平台多个设备映射成集指一个设备； 3、支持过车对接时效性，设备端到集成指挥接口60s内； 4、支持7×24小时稳定运行，延迟率小于5%，漏车率小于1%； 5、支持日过车不小于1000万（数据）+日违法不小于15万（数据+图片）对接集成指挥平台，或支持日过车+违法（数据+图片）不小于15万对接集成指挥平台； 6、支持违法数据失败重传次数配置，支持违法数据失败重传间隔配置； 7、支持区间违法的上传过滤规则管理，系统会按照过滤规则进行数据过滤，不上传。支持规则添加，含区间选择，违法模板、时间模板、规则描述配置； 8、缉查布控系统对接：支持缉查布控系统对接参数设置，包括对接开关、IP地址、端口和接口序列号参数； 9、支持集指《外挂接口使用手册》中的违法数据对接接口； 10、支持《全国机动车缉查布控系统卡口数据上传规范》中的过车数据对接接口； 11、支持不小于500路通道永久授权。 | 套 | 1 |
| 23 | 视频国标对接网关 | 1、基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享； 2、支持注册和注销； 3、支持报警事件通知和分发； 4、支持在线查看级联网络拓扑，支持查看平台对接信息、网关及三方信息，支持在网络拓扑界面对级联域进行筛选过滤； 5、支持按域在线解析国标注册、心跳、订阅、实时业务、录像业务、平台业务报文，查看详情，支持根据任务状态、会话ID、创建时间对业务请求进行筛选查询。点击查看按钮显示查看详情； 6、支持不低于10个外域的接入； 7、不小于500路永久授权。 | 套 | 1 |
| 24 | 视频图像信息库网关 | 1、支持人脸、车辆、案事件等视频图像资源汇聚接入、级联转发的视图库网关； 2、支持符合视图库协议GA/T 1400协议规范的接口； 3、支持采集设备、采集系统、卡口、分析系统、视图库服务、应用平台的增加、删除和修改； 4、支持订阅、取消订阅和修改订阅时间功能； 5、支持多个上级域视图库同时联网接入； 6、支持多个下级域视图库同时联网接入； 7、具备独立的认证鉴权能力，对接入到本级视图库的上下级域视图库身份合法性进行鉴权认证； 8、支持按照GA/T1400协议规定的数据格式推送过车、人脸、人体等视图结构化数据给上级； 9、支持按照约定的方式推送上级图片数据格式； 10、支持上级向本级视图库订阅GA/T1400协议规定的数据类别； 11、性能规格50条/s（一大图（500K）+一小图（50K））。 | 套 | 1 |
| 25 | 诱导屏信息发布平台 | 1、最多支持接入不小于25路诱导屏； 2、支持地图展示诱导屏点位信息，并支持诱导屏的插播、撤销插播、查看视频、开屏关屏操作。支持地图和卡片两种模式； 3、通过设备的单个添加和导入导出，方便统计管理设备在离线状态，并对设备进行远程操控； 4、支持图片和视频素材的上传，为节目制作提供素材基础。支持素材的审核； 5、支持节目模块和我的节目。节目模板有系统内置模板，通用节目可存为模板，我的节目这次根据实际需求发布各类诱导信息，包括文字、图片、视频、网页等，并支持在本地预览诱导信息的内容。支持节目的审核； 6、支持按周和自定义日期创建诱导屏播放计划，支持设置播放计划的播放模式轮播和垫片，垫片作为背景节目在无插播盒普通轮播计划时播放。支持普通计划的审核。 | 套 | 1 |
| 26 | 智能交通综合应用平台服务器 | CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 内存：≥128G内存； 硬盘：≥2块4TB 硬盘；≥2块480G SSD硬盘； 网卡：≥4个千兆网口,≥2个万兆光口（含多模光模块）； RAID卡：缓存≥4G； 含国产操作系统； 电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置。 | 台 | 1 |
| 27 | 应用服务器 | CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 内存：≥64G内存； 硬盘：≥2块4TB 硬盘； 网卡：≥4个千兆网口,≥2个万兆光口（含多模光模块）； RAID卡：缓存≥2G； 含国产操作系统； 电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置 | 台 | 6 |
| 28 | 数据库服务器 | CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 内存：≥128G内存； 硬盘：≥2块2TB HDD硬盘；≥8块600G SAS硬盘； 网卡：≥4个千兆网口,≥2个万兆光口（含多模光模块）； RAID卡：缓存≥2G； 含国产操作系统； 电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置 | 台 | 1 |
| 29 | 数据库软件 | 1、国产化数据库； 2、支持各类国产硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器； 3、支持各类国产操作系统平台； 4、兼容Oracle数据字典视图和系统包，兼容PL/SQL操作语句，兼容Oracle的常用系统函数； 5、单机支持5万以上并发连接数； 6、单表支持不低于2000列字段； 7、单机单表支持不低于120TB文本数据的存储；单机单表支持万亿行记录的存储；在基于120TB（万亿行记录数）数据的单表上，支持数据的增删改查操作; 8、单机单实例TPC-C性能测试，测试持续时间60分钟，测试指标指能达到150万tpmC以上； 9、可移植性和可扩展性强，支持主流第三方数据处理工具； 10、支持并行处理能力； 11、支持基于国密算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。 | 套 | 1 |
| 30 | 云存储管理系统 | 1、包含容量授权：不小于1728T； 2、支持全局存储资源虚拟化，统一访问入口，统一命名空间管理，支持文件、录像、图片存储；支持EC纠删码和副本容错算法，支持硬盘、节点容错； 3、支持对文件生命周期管理，自动感知存储系统状态，包括用户空间使用情况，以及用户、bucket的生命周期和文件信息，根据用户配置的生命周期策略对文件进行删除和空间回收，支持满足安防行业特点的紧急覆盖机制； 4、支持数据损坏自动恢复，支持对指定日期文件进行数据恢复，可选自动恢复和手动恢复，支持文件恢复优先级控制，支持设置高中低不同的数据恢复策略； 5、支持将图片等小文件汇聚成大文件进行存储，并返回一个包含文件偏移信息的唯一标识符，支持小文件的并发读写，支持文件通过http下载； 6、支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层共用同一个存储池，支持多平台同时共用一套云存储； 7、支持坏盘、慢盘、网络异常抖动的自动检测，支持对异常盘和异常存储节点进行自动隔离，支持硬盘免及时更换，支持硬盘集中更换；支持在线更换硬盘和存储节点服务器，业务不中断； 8、支持数据读写压力按存储节点的CPU、内存、网络、容量进行自动负载均衡，支持存储节点异常后读写流量自动负载到其他正常存储节点，不影响正常业务；支持视频、图片数据同时从多台存储节点上分布式并发下载； 9、支持主备高可靠，支持单台元数据服务器故障业务不中断，支持在线更换故障元数据服务器； 10、支持对所有存储节点、所有硬盘资源虚拟化成统一的存储空间，支持存储容量资源的统一管理，支持集群存储容量动态扩容; 支持集群热备容量管理； 11、支持为不同存储用户分配不同的存储空间和创建不同的资源池；支持灵活修改资源池属性，支持对分配的资源池容量在线扩容； 12、支持文件删除立即回收存储容量；支持文件过期自动回收存储容量；支持生命周期紧急覆盖策略下对用户空间容量进行回收，保证新业务数据持续写入，业务不中断； 13、该系统含不少于2台服务器，每台配置：CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核；内存：≥128G内存；硬盘：≥2块4TB硬盘；≥2块960G 固态硬盘；网卡：≥4个千兆网口,≥4个万兆光口（含多模光模块）；RAID卡：缓存≥2G,支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10；电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置。 | 套 | 1 |
| 31 | 视频云存储节点 | 1、CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 2、内存：≥32G内存； 3、硬盘：≥1块4TB硬盘；≥1块480G 固态硬盘；≥36块8T企业级硬盘； 4、网卡：≥4个千兆网口,≥4个万兆光口（含多模光模块）； 5、RAID卡：支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10； 6、电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置； 7、视频设备接入模块：支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备； 8、卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 9、视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 10、视频存储：视频存储800路且最大带宽≤2000Mbps，支持128路或512Mbps转发； 11、图片最大存储：写入不小于400张图片/s(1:1大小图)，读取不小于400张图片/s(1:1大小图)。 | 台 | 6 |
| 32 | 核心交换机 | 1、一体化主机套装标配：2×电源，2×主控； 2、主机提供3个业务插槽，单板均支持热插拔； 3、交换容量不小于38.4Tbps/168Tbps、包转发率：7200Mpps/36000Mpps； 4、支持STP/RSTP/MSTP、支持PVST、支持RRPP、支持ERPS； 5、支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN、基于IP子网的VLAN、支持QinQ、灵活QinQ、支持VLAN Mapping、支持MVRP； 6、支持手工聚合和静态LACP协议聚合； 7、支持IGMPv1/v2/v3、IGMPv1/v2/v3 Snooping； 8、支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM； 9、支持二层特性包括VLAN、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等； 10、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP； 11、支持IPv4、IPv6路由特征； 12、支持虚拟化堆叠技术； 13、支持标准和扩展ACL； 14、支持配置中文注释； 15、包含2个48口万兆光口业务板卡； 16、包含1个48口千兆电口业务板卡：48端口千兆以太网电接口模块；业务端口：48×RJ-45 10/100/1000Mbps；支持热插拔； 17、含48个万兆多模光模块。 | 台 | 1 |
| 33 | 维护电脑 | 国产CPU≥8核，主频≥2.0GHz； 内存≥16GB； 存储≥512GB SSD，支持1TB机械硬盘； 显卡：独立显卡，显存≥2G ； 显示器≥21.5寸； 含国产操作系统。 | 台 | 1 |

第四章 评标办法

一．总  则

第一条 为了做好本项目（项目编号: 周财招标采购-2025-54）的招标评标工作，保证项目评审工作的正常有序进行，维护采购人、投标人的合法权益，依据《中华人民共和国政府采购法》及其它相关法律法规，本着公开、公平、公正的原则，制定评标办法。

第二条 本次项目评标采用综合评分法作为对投标人标书的比较方法。

第三条 按照《中华人民共和国政府采购法》及其相关规定组成评标委员会负责本项目的评审工作。评标委员会在政府采购专家库中随机抽取。

第四条 评委会按照“客观公正，实事求是”的原则，评价参加本次招标的投标人所提供的产品价格、性能、质量、服务及对招标文件的符合性及响应性。

二．评标程序及评审细则

第五条 评标工作于开标后进行。评委会应认真研究招标文件，至少应了解和熟悉以下内容：

（一）招标的目标；

（二）招标项目的范围和性质；

（三）招标文件中规定的主要技术要求、标准和商务条款；

（四）招标文件规定的评标标准、评标方法和在评标过程中考虑的相关因素。

第六条 有效投标应符合以下原则：

（一）满足招标文件的实质性要求；

（二）无重大偏离、保留或采购人不能接受的附加条件；

（三）通过投标符合性审查；

（四）评委会依据招标文件认定的其他原则；

（五）商务偏差表或技术偏差表数据不存在弄虚作假现象；

（六）投标人报价未超过采购人的采购预算。

第七条 评委会从每个投标人的投标文件开始独立评审，对开标后投标人所提出的优惠条件不予以考虑。按综合得分从高到低的顺序评出中标候选人。

第八条 评审中，评委会发现投标人的投标文件中对同类问题表述不一致、前后矛盾、有明显文字和计算错误的内容、有可能不符合招标文件规定等情况需要澄清时，评委会将以询标的方式告知并要求投标人以书面方式进行必要的澄清、说明或补正。对于询标后判定为不符合招标文件的投标文件，评委要提出充足的否定理由。

第九条 评委会首先对各投标人进行符合性审查，通过符合性审查的投标人为有效投标人，有效投标人进入综合评分环节，按招标文件约定由评委会推荐中标候选人；没有通过符合性审查的投标人为无效投标。

| 项目符合性审查表 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 指标名称 | 指标要求 | 是否 通过 | 投标文件格式及 提交资料要求 |
| 1 | 投标人资格 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 2 | 服务要求 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 3 | 投标文件签署、盖章 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 4 | 投标文件格式 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 5 | 总报价唯一 | 只能有一个有效报价 |  | 见投标文件 |
| 6 | 投标报价 | 投标人所投标包投标报价不可超过所投标包最高限价。 |  | 见投标文件 |
| 7 | 服务期限 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 8 | 服务地点 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 9 | 质量要求 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 10 | 投标有效期 | 见招标文件 |  | 见投标文件 |
| 11 | 投标文件制作机器码 | 投标文件制作机器码一致的视为无效投标 |  | 见投标文件 |
| 14 | 其他 | 响应招标文件规定的其他实质性内容 |  | 见投标文件 |

评分标准（满分为100分）说明:各投标人的最终得分为各评委得分的算术平均值；评分分值计算保留小数点后两位，小数点后第三位“四舍五入”。

评标办法

| 投标报价评分标准 （10分） | 投标报价（10分） | 价格分应当采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算： 投标报价得分=(评标基准价／投标报价)×10 注：价格分计算保留小数点后二位。 备注：根据财政部、工信部关于印发《政府采购促进中小企业发展管理办法》的通知（财库〔2020〕46号 ）文件规定和财政部《关于进一步加大政府采购支持中小企业力度的通知》（财库〔2022〕19号 ）文件规定： （1）对小微企业报价给予20%扣除，请按照《政府采购促进中小企业发展管理办法》要求提供中小企业声明函。 （2）关于监狱企业：视同小微企业。须提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件，否则不考虑价格扣除。 （3）关于残疾人福利性单位：视同小微企业。须提供完整的“残疾人福利性单位声明函”，否则在价格评审时不予考虑价格扣除。残疾人福利性单位属于小型、微型企业的，不重复享受政策。 （4）没有提供有效证明材料的投标人将被视为不接受投标总价的扣除，用原投标总价参与评审。 |
| --- | --- | --- |
| 技术部分 (50分） | 技术参数 （26分） | 1.投标人投标文件中服务和投标产品技术参数完全满足或高于招标文件要求的得满分26分。 2.参数每有一项不满足的扣2分，扣完为止。 |
|  | 总体服务方案（12分） | 投标人依据招标文件要求编制服务质量保证和方案；包括但不限于项目理解与需求分析、总体技术方案、实施与交付方案、运维保障服务、智慧化与扩展性设计、可持续性保障方案等，得12分。缺项或不提供不得分。（方案涵盖从规划改造设计到三年运维的全生命周期） |
|  | 项目保障措施 （6分） | 投标人提供项目保障措施，包括但不限于项目改造进度措施、质量标准及保障措施、质量与风险控制措施、安全保障措施、资源配置措施（包括人员、设备、仪器仪表等）及运维阶段风险管控措施、网络安全保障措施等内容得6分，缺少一项扣2分，扣完为止。 |
|  | 突发事件处理方案（6分） | 投标人保证针对本项目的突发事件处理方案：方案分别从预防机制、处置措施、组织管理、情况报告、善后处理等内容进得6分，缺少一项扣2分，扣完为止。 |
| 商务部分 （40分） | 信息安全保障 （4分） | 1、投标人具有ISO27001信息安全管理体系证书、ISO20000信息技术服务管理体系证书，每提供一项证书得2分，最多得4分。 注：提供相关证书原件扫描件，不提供不得分。 |
|  | 体系认证(3分） | 1、投标人通过ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、ISO45001职业健康安全管理体系认证，提供证书齐全的得3分，缺项不得分。 注：提供相关证书原件扫描件，不提供不得分。 |
|  | 售后服务 （15分） | 1、投标人升级改造期限承诺:每提前10日历天得1分，最多得3分。不足10日历天不得分，不提供不得分。 2、投标人承诺售后服务具有常驻现场运维人员2人及以上得4分；1人得2分；不提供不得分。 3、投标人所投硬、软件产品生产商承诺免费质保期在3年的基础上每增加1年得2分，最多得4分。 4、投标人提供服务期内和服务期外的服务承诺及措施得4分，不提供不得分。 |
|  | 优惠承诺 （5分） | 投标人能为此次运维项目，在服务范围、内容、标准、周期提供额外优惠承诺，包括但不限于提供相关优惠保障体系、具体优惠措施、响应时间和服务范围等，得5分，不提供不得分。 |
|  | 业绩（8分） | 投标人提供2022年1月1日至今的类似业绩，每提供一份得4分，最多得8分。 注：以合同签订日期为准，需提供业绩合同原件的扫描件，不提供不得分。 |
|  | 服务人员(5分） | 投标人服务组成人员具有人力资源和社会保障部与工业和信息化部门颁发的计算机技术与软件专业技术资格证书（中级及以上）的得5分，不提供的不得分。 注：提供证书的原件扫描件、人员社保和劳动合同，提供不齐全的不计分。 |

注：评标结束后，由采购人对评审结果及投标文件等进行复核，并在法定的时间内确定中标人。

1、依据中华人民共和国财政部令第87号令《政府采购货物和服务招标投标管理办法》第三十一条要求，不同投标人所投核心产品对应品牌完全相同且通过资格审查、符合性审查的，将按照一家投标人计算。评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，按照除价格分外得分最高（商务+技术参数）的同品牌投标人获得中标人推荐资格，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

2、按照周口市交易中心规定，本项目投标人所需提供原件在评标时无需提供，仅作为采购单位核实时使用，评审委员会评审时仅以投标人投标文件中扫描件为准。

第十条 评委独立评审后，评委会对投标人某项指标如有不同意见，按照少数服从多数的原则，确定该项指标是否通过。

第十一条 商务、技术满足招标文件要求，综合得分最高的投标人将作为中标候选人。如果综合得分中出现两家或两家以上相同者，投标报价较低者优先中标，报价也相同的，由采购人自行确定。

第十二条 评委会在评标过程中发现的问题，应当及时作出处理或者向采购人提出处理建议，并作书面记录。

第十三条 评标后，评委会应填写评审记录并签字。评审记录是评委会根据全体评标成员电子签字的原始评标记录和评标结果编制的报告，评委会全体成员均须在评审纪要上电子签字。评审记录应如实记录本次评标的主要过程，全面反映评标过程中的各种不同的意见，以及其他澄清、说明、补正事项。

三．评标纪律

第十四条 评委会和评标工作人员应严格遵守国家的法律、法规和规章制度；严格按照本次招标文件进行评标；公正廉洁、不徇私情，不得损害国家利益；保护招、投标人的合法权益。

第十五条 在评标过程中，评委必须对评标情况严格保密，任何人不得将评标情况透露给与投标人有关的单位和个人。如有违反评标纪律的情况发生，将依据《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定，追究有关当事人的责任。

第十六条 在招标采购中，出现下列情形之一的，应予废标：

1.出现影响采购公正的违法、违规行为的。

2.投标时有弄虚作假的行为。

第十七条 在投标过程中，出现下列情况之一的，按照无效投标处理：

1.未按照招标文件规定要求签署、签章的（目前，周口市公共资源电子交易平台为每个投标单位只办理了两个CA证书，一个用于单位投标和签章，一个用于法定代表人或负责人签章。所以，在投标文件需要电子签章时，投标单位签投标单位电子章，法定代表人或负责人签法定代表人或负责人电子章；法定代表人或负责人有授权代表投标时，出具授权委托书，授权代表的名字直接打印在签章处即可）；

2.不具备招标文件中规定资格要求的；

3.不符合法律、法规和招标文件中规定的其他实质性要求的。

4.投标人的报价超过了采购预算，采购人不能支付的；

5.投标文件附有招标人不能接受的条件；

6.投标文件中对同一服务或标段提供选择性报价的；

7.商务偏差表或技术偏差表存在弄虚作假的；

8.不同投标人的电子投标（响应）文件上传计算机的网卡 MAC 地址、CPU 序列号和硬盘序列号等硬件信息相同的;

9.不同投标人的投标（响应）文件由同一电子设备编制，打印、复印、加密或者上传的；

10.不同投标人的投标（响应）文件由同一人送达或者分发，或者不同投标人联系人为同一人或不同联系人的联系电话一致的；

11.不同投标人的投标（响应）文件的内容存在两处以上细节错误一致；

12.不同投标人的法定代表人或负责人、委托代理人、项目经理、项目负责人等由同一个单位缴纳社会保险或者领取报酬的；

13.不同投标人投标（响应）文件中法定代表人或者负责人签字出自同一人之手。

第十八条 在投标文件中，出现下列情形之一的，其投标有可能被拒绝：

1.服务工期不确切、不肯定的投标；

2.对售后服务、付款方式不满足招标文件要求的；

3.投标人没有实质性响应招标文件的要求和条件的；

4.评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的；评标委员会要求投标人提供书面说明和相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会应当将其作为无效投标处理。

第十九条 本评标办法的解释权属于采购人。

招标文件第二部分

第五章 投标人须知

一．总  则

1.适用范围

1.1本招标文件仅适用于本次公开招标所述的服务项目采购。

2.有关定义

2.1招标人（采购人）：周口市公安局。

2.2招标代理机构（集中采购机构）：系指周口市公共资源交易中心政府采购中心，以下简称“采购中心”。

2.3政府采购监督管理部门：系指周口市财政局政府采购监督管理科。

2.4投标人：系指已经在周口市公共资源交易中心网上下载招标文件的投标人，且已经提交或准备提交本次投标文件的制造商、投标人或服务商。

2.服务：系指本项目所采购内容。

2.6业绩：系指符合本招标文件规定且已供货（安装）完毕的合同及相关证明。

2.7投标人公章：在电子投标文件中系指投标人电子签章。

2.8签字：系指手写签字或手写签字生成的电子章。

2.9评委会：依法组成。

3.投标费用

3.1无论投标结果如何，投标人应自行承担其编制与递交投标文件所涉及的一切费用。评标委员会评标费用由采购人支付。

4.合格的投标人

4.1合格的投标人应符合招标文件载明的投标资格：

4.1.1满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- 具有独立承担民事责任的能力；（如果参与投标的投标人为分公司则须取得相应的授权且授权书载明授权范围，须提供分公司营业执照并同时提供总公司营业执照，不接受同一总公司授权两家或以上分公司同时参与本项目投标，也不接受总公司与分公司同时参与本项目投标。个体工商户参与投标的需注明经营者信息）。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；(应提供2024年财务审计报告，包括资产负债表、现金流量表、利润表和附注。新成立投标人不足年限要求的，按实际情况提供财务审计报告或其基本开户银行出具的资信证明。)

（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录（提供2025年4月1日以来任意1个月依法缴纳税收的证明材料和2025年4月1日以来任意1个月依法缴纳社会保障资金的证明材料，投标人成立时间不足要求时限的，提供依法证明材料即可，依法免税或不需要缴纳社会保障资金的投标人应提供相应的证明文件）；

（5）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（提供没有重大违法记录的书面声明函，格式自拟）；

(6)法律规定的其他条件；

4.2投标人之间如果存在下列情形之一的，不得同时参加同一标段（包别）或者不分标段（包别）的同一项目投标：

4.2.1法定代表人或负责人为同一个人的两个及两个以上法人；

4.2.2母公司、全资子公司及其控股公司；

4.2.3参加投标的其他组织之间存在特殊的利害关系的；

4.2.4法律和行政法规规定的其他情形；

4.3未被在国家企业信用信息公示系统中列入严重违法失信企业名单和经营异常名录。

4.4投标人提供加盖单位公章、法定代表人或负责人签章的营业执照扫描件。

4.5投标人自觉抵制政府采购领域商业贿赂行为承诺书。

4.6投标人需提供售后服务体系与承诺。

5.勘察现场

5.1投标人通过对服务现场和周围环境进行勘察，以获取编制投标文件所需的资料。

5.2根据本项目服务特点，确保项目顺利实施，请潜在投标人下载招标文件后根据本项目服务需求，在下载招标文件截止后第一个工作日上午9-12点、下午15-17点，自行与采购人联系进行现场实地勘查。项目联系人：张登辉；联系方式：0394-8177693。经采购人核实投标人已按服务需求对现场进行了勘察，由采购人实施单位开具加盖公章的勘察证明，投标人将勘察证明原件放在投标文件中（电子标为原件扫描件）。

5.3勘察现场所发生的费用由投标人自行承担。采购人向投标人提供的有关服务现场的资料和数据，是采购人现有的能使投标人利用的资料。采购人对投标人由此而做出的推论、理解和结论概不负责。投标人未到服务现场实地踏勘的，中标后签订合同时和履约过程中，不得以不完全了解现场情况为由，提出任何形式的增加合同价款或索赔的要求。

5.4除非有特殊要求，招标文件不单独提供服务所在地的自然环境、气候条件、公用设施等情况，投标人被视为熟悉上述与履行合同有关的一切情况。

6.知识产权

6.1投标人须书面保证，在投标文件中声明，采购人在中华人民共和国境内使用投标货物、资料、技术、服务或其任何一部分时，享有不受限制的无偿使用权，不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如投标人不拥有相应的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用。如因此导致采购人损失的，投标人须承担全部赔偿责任。

6.2投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，须在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人须提供开发接口和开发手册等技术文档。

7.纪律与保密

7.1投标人的投标行为应遵守中国的有关法律、法规和规章。

7.2投标人需书面保证不得相互串通投标报价，不得妨碍其他投标人的公平竞争，不得损害采购人或其他投标人的合法权益，投标人不得以向采购人、评委会成员行贿或者采取其他不正当手段谋取中标。

7.2.1有下列情形之一的，属于投标人相互串通投标：

7.2.1.1不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；

7.2.1.2不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；

7.2.1.3不同投标人的投标文件载明的项目管理成员或者联系人员为同一人；

7.2.1.4不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；

7.2.1.5不同投标人的投标文件相互混装。

7.3在确定中标人之前，投标人不得与采购人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判，也不得私下接触评委会成员。

7.4在确定中标人之前，投标人试图在投标文件审查、澄清、比较和评价时对评委会、采购人和采购中心施加任何影响都可能导致其投标无效。

7.5由采购人向投标人提供的图纸、详细资料、样品、模型、模件和所有其它资料，被视为保密资料，仅被用于它所规定的用途。除非得到采购人的同意，不能向任何第三方透露。开标结束后，应采购人要求，投标人应归还所有从采购人处获得的保密资料。参与采购竞标活动的各方应对投标文件的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。对上述作出书面保证并附投标文件中，否则视为不响应招标文件要求。

8.联合体投标

不接受联合体投标。

9.投标品牌

9.1招标文件中提供的参考商标、品牌或标准（包括工艺、材料、设备、样本目录号码、标准等），是采购人为了方便投标人更准确、更清楚说明拟采购货物、服务的技术规格和标准，并无限制性。投标人在投标中若选用替代商标、品牌或标准，应优于或相当于参考商标、品牌或标准。

10.投标专用章的效力

10.1招标文件中明确要求加盖电子签章的，投标人必须加盖投标人电子签章并加盖骑缝章。

11.合同标的转让

11.1合同未约定或者未经采购人同意，中标人不得向他人转让中标项目，也不得将中标项目肢解后分别向他人转让。

11.2合同约定或者经采购人同意，中标人可以将中标项目的部分非主体、非关键性工作分包给他人完成。接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。如果本项目允许分包，采购人根据采购项目的实际情况，拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性工作交由他人完成的，应在投标文件中载明。

11.3中标人应当就分包项目向采购人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。

11.4未经政府采购管理部门批准，进口设备不得转包。

12.会员信息库

12.1为进一步规范招投标行为，提高招投标工作效率，降低投标成本，加强对投标人诚信信息的管理，加快周口市招投标工作电子化、信息化建设，为周口市公共资源交易中心实行网上招投标奠定基础，经周口市公共资源交易管理办公室研究决定，周口市公共资源交易中心实行投标人会员信息库制度，并面向全国免费征集注册投标企业会员。

12.2入库资料的真实性、有效性、完整性、准确性、合法性及清晰度由投标人负责。周口市公共资源交易中心只负责对投标人所提供的入库资料原件与上传扫描件进行比对；本项目所需会员库资料有效性由本项目评委会负责审核。

为确保投标文件通过评审，投标人应及时对入库资料进行补充、更新。

如因前款原因未通过本项目评委会评审，由投标人承担全部责任。

12.3网上会员库中文字资料与扫描件资料不一致时，以扫描件资料为准。

12.4有关会员库的更多信息，请登陆周口市公共资源交易中心网查询。

13.采购信息的发布

13.1与本次采购活动相关的信息，将发布在周口市公共资源交易中心网(http://jyzx.zhoukou.gov.cn)及河南省政府采购网（www.hngp.gov.cn），以下简称“网站”。

二．招标文件

14.招标文件构成

14.1招标文件包括以下部分：

14.1.1第一章：投标邀请（招标公告）；

14.1.2第二章：投标人须知前附表；

14.1.3第三章：需求一览表；

14.1.4第四章：评标办法；

14.1.5第五章：投标人须知；

14.1.6第六章：采购合同；

14.1.7第七章：投标文件格式；

14.1.8周口市公共资源交易中心政府采购中心发布的图纸、答疑、补遗、补充通知等。

14.2 投标人应认真阅读招标文件中所有的事项、格式、条件、条款和规范等要求。如果有异议在规定的时间内提出，没有异议需做出“无异议”承诺，承诺书作为投标文件的组成部分，否则为无效投标。

14.3投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。投标文件应对招标文件提出的要求和条件作出实质性响应。按文件要求和规定顺序编制投标文件，并保证所提供全部资料的真实性，并在投标文件中附承诺书；投标人提交的资料应证明其满足招标文件要求并在材料上面标注“与原件一致”字样，该文件包括资格材料、文字资料、图纸和数据等详细描述的资料,否则视为未响应招标文件。

14.4投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件3日内向周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人提出，否则，由此引起的损失由投标人自行承担。

15.招标文件的澄清与修改

15.1周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人对招标文件进行的澄清、更正或更改，将在网站上及时发布，该公告内容为招标文件的组成部分，对投标人具有同样约束力。澄清或者修改的内容可能影响投标文件编制的，采购人或者采购代理机构在投标截止时间至少15日前，将在网站上及时发布通知所有获取招标文件的潜在投标人；不足15日的，采购人或者采购代理机构应当顺延提交投标文件的截止时间。投标人应主动上网查询。周口市公共资源交易中心政府采购中心或采购人不承担投标人未及时关注相关信息引发的相关责任。

15.2在投标截止时间前，采购人可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，在网站上发布变更公告。在上述情况下，采购人和投标人在投标截止期方面的全部权力、责任和义务，将适用于延长后新的投标截止期。

15.3特殊情况下，采购人发布澄清、更正或更改公告后，可不改变投标截止时间和开标时间。

三．投标文件的编制

16.投标文件构成与格式

16.1投标文件是对招标文件的实质性响应及承诺文件。

16.2除非注明“投标人可自行制作格式”，投标文件应使用招标文件提供的格式。投标人应按照招标文件提供的格式编写响应性文件，不得私自更改任何文件要求填写的表格格式。

16.3除专用术语外，投标文件以及投标人与采购人就有关投标的往来函电均应使用中文。投标人提交的支持性文件和印制的文件可以用另一种语言，但相应内容应翻译成中文，对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

16.4除非招标文件另有规定，投标文件应使用中华人民共和国法定计量单位。

16.5除非招标文件另有规定，投标文件应使用人民币填报所有报价。允许以多种货币报价的，应当按照中国银行在开标日公布的汇率中间价换算成人民币。

16.6投标文件应编制详细目录、页码和总页码，除特殊规格的图纸或方案、图片资料等外，均应按A4规格制作。每个页面须在明显位置编制页码和总页码。

16.7电报、电话、传真形式的投标概不接受。

16.8法定代表人或负责人授权委托书须有法定代表人或负责人签字。

16.9电子投标文件制作，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

17.报价

17.1投标人应以“包”为报价的基本单位。若整个需求分为若干包，则投标人可选择其中的部分或所有包报价。包内所有项目均应报价（免费赠送的除外），否则将导致投标无效。

17.2投标人的报价应包含所投货物、保险、税费、包装、加工及加工损耗、运输、现场落地、安装及安装损耗、调试、检测验收和交付后约定期限内免费维保等工作所发生的一切应有费用。投标报价为签订合同的依据。投标人应当在投标文件中列出完成本项目并通过验收所需的各项服务的明细及全部费用。投标人必须保证确保整体通过用户方及有关主管部门验收，所发生的验收费用由投标人承担。

17.3投标人应在投标文件中注明拟提供货物的单价明细和总价。并在开标一览表最终投标报价处加盖公章。

17.4除非招标文件另有规定，每一包只允许有一个最终报价，任何有选择的报价或替代方案将导致投标无效。

17.5采购人不建议投标人采用总价优惠或以总价百分比优惠的方式进行投标报价，其优惠可直接计算并体现在各项投标报价的单价中。

17.6除政策性文件规定以外，投标人所报价格在合同实施期间不因市场变化因素而变动。

18.投标内容填写及说明

18.1投标文件须对招标文件载明的投标资格、技术、资信、服务、报价等全部要求和条件做出实质性和完整的响应，并对所提供的全部资料做出真实性、合法性承诺，否则其投标文件将作为无效标处理。如果投标文件填报的内容资料不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料、证明及数据，将导致投标无效。

18.2投标人应在投标文件中提交招标文件要求的有关证明文件（扫描或影印件上传），作为其投标文件的一部分。

18.3投标人应在投标文件中提交（以扫描件或影印件上传）招标文件要求的所有服务的合格性以及符合招标文件规定的证明文件（可以是手册、图纸和资料）等，并作为其投标文件的一部分。包括：

18.3.1服务主要性能（内容）的详细描述；

18.3.2保证所投服务正常、安全、连续运行期间所需的所有备品、备件及专用工具的详细清单。

18.4投标文件应编排有序、内容齐全、不得任意涂改或增删。如有错漏处必须修改，应在修改处加盖投标人电子公章。

19.投标保证金（免收）

20.投标有效期

20.1为保证采购人有足够的时间完成评标和与中标人签订合同，规定投标有效期。投标有效期期限见投标人须知前附表。中标的投标文件其有效期应延续至合同执行结束，有效期短于这个规定期限的投标人将被拒绝。

20.2在投标有效期内，投标人的投标保持有效，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。

20.3投标有效期从投标截止日起计算。

20.4在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，采购人可以书面形式提出延长投标有效期的要求。投标人以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改其投标文件的实质性内容，且需要相应地延长投标保证金的有效期。

21.投标文件份数和签署

21.1 投标人应按照投标人须知前附表的要求准备投标文件。

21.2投标文件均应按照招标文件要求加盖投标人电子签章，并需投标人的法定代表人或负责人或委托代理人逐页签字盖章。

四．投标文件的递交

22.投标文件的密封和标记

加密的电子投标文件的递交，见周口市公共资源交易中心网站下载中心版块《投标单位-电子投标文件视频制作手册》的相关规定。

23.投标文件的递交

23.1投标人应当在招标文件要求提交投标文件的截止时间前网上投标。

23.2在招标文件要求提交投标文件的截止时间之后制作上传的投标文件为无效投标文件，采购人将拒绝接收。

24.投标文件的修改和撤回

投标截止日期前，投标人可以修改或撤回其投标文件；在投标截止时间后，投标人不得再要求修改或撤回其投标文件。

五．开标与评标

25.开标

25.1本项目实行网上远程开标无须到现场提交投标文件。投标文件提交及解密详见周口市公共资源交易中心网办事指南《不见面开标远程在线解密会员端操作手册操作指南》。

25.2开标时，各投标单位应在规定时间内对本单位的投标文件进行网上电子解密。在解密投标文件开始时30分钟内进行解密，超时视为自动放弃递交投标文件。

25.3投标资格及投标文件的法律文本将由评审委员会在评标前进行审查。资格不符合招标文件要求和相关法律规定的，投标无效。

25.4开标时，周口市公共资源交易中心政府采购中心将通过网上开标系统公布投标人名称、投标价格，以及周口市公共资源交易中心政府采购中心认为合适的其它详细内容。

26.投标文件的澄清、说明或补正

26.1为有助于投标的审查、评价和比较，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或补正。澄清、说明或补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容。

26.2投标文件中大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价。

26.3开标一览表内容与投标文件中明细表内容不一致的，以开标一览表为准。

26.4 如同时出现26.2条和26.3条所述的不一致情况，以开标一览表为准。

27.评标

27.1 评委会将按照招标文件规定的评标办法对投标人独立进行投标评审。投标评审分为符合性审查和综合评分。

27.2符合性审查时，评委会将首先审查投标文件是否实质上响应招标文件的各项指标要求。实质上响应的投标应与招标文件的全部条款、条件和规格相符，没有重大偏离或保留。所谓重大偏离或保留是指影响合同的供货范围、质量和性能等；或者在实质上与招标文件不一致，而且限制了合同中买方的权利或投标人的义务。这些偏离或保留将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。投标人不得通过修改或撤销不合要求的偏离或保留而使其投标成为响应性的投标。

有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：

27.2.1投标文件未经投标单位电子签章的；

27.2.2投标联合体未提交共同投标协议的；

27.2.3 投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；

27.2.4同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外；

27.2.5投标报价高于招标文件设定的最高投标限价；

27.2.6投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应的；

27.2.7投标人的投标文件中未附“廉洁自律承诺书”的；

27.2.8投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为的；

27.2.9投标文件中未提供授权委托人劳务合同和社保证明的；

27.2.10不同投标人在同一台计算机上制作投标文件的；

27.3如果投标文件未通过投标符合性审查，投标无效。

27.4评委会决定投标文件的响应性及符合性只根据投标文件本身的内容，不寻求其他外部证据。

28.废标处理

28.1在招标采购中，出现下列情形之一的，周口市公共资源交易中心政府采购中心有权宣布废标：

28.1.1符合专业条件的投标人或对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；

28.1.2投标人的报价均超过采购预算，采购人不能支付的；

28.1.3出现影响采购公正的违法、违规行为的；

28.1.4因重大变故，采购任务取消的。

废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心会把废标理由通知所有投标人。

28.2 因上条第一款、第二款规定情形导致废标的，若采购人提出申请，报经政府采购监督管理部门批准，可现场改为竞争性谈判，投标人有下列情形之一的，不得参加谈判：

28.2.1放弃参加投标的；

28.2.2未经周口市公共资源交易中心政府采购中心允许，离开开标现场通知不上的；

28.2.3不符合招标文件列明的专业条件的；

28.2.4未按规定交纳谈判保证金的；

28.2.5有影响采购公正的违法、违规行为造成项目废标的；

28.2.6其他不符合竞争性谈判条件的情况。

28.3采购方式现场改为竞争性谈判时，周口市公共资源交易中心政府采购中心以《招标流标现场转谈判邀请函》方式函告投标现场各投标人，投标人授权代表签字确认参加谈判。放弃谈判的视同自动放弃本项目的投标资格。竞争性谈判应当至少有两家及以上投标人参加。如参加谈判的投标人少于两家，谈判做流标处理。

28.3.1谈判时，若投标人未能在评委会指定时间内（原则上不超过60分钟）提交符合要求的补充资料或未作出实质性响应的，投标无效。经过审查符合谈判要求的有效投标人少于两家的，谈判做流标处理。

28.3.2投标文件的报价视为谈判时的首次报价，未唱标转谈判的，谈判时不公开投标人各轮报价。已经唱标而转谈判的，谈判前公布各参与谈判的投标人首轮报价。

28.3.3在谈判内容不作实质性变更及重大调整的前提下，投标人次轮报价不得高于上一轮报价。

29.二次采购

项目废标后，周口市公共资源交易中心政府采购中心可能发布二次公告（投标邀请），进行二次采购。

前款所述“二次”，系指项目废标后的重新公告及采购，并不仅限于项目的第二次公告及采购。

六．定标与签订合同

30.定标

30.1 投标符合性审查后，评委会应当按招标文件规定的综合评分办法提出独立评审意见，推荐中标候选人。

30.2采购人应当自收到评审报告之日起5个工作日内在评审报告推荐的中标或者成交候选人中按顺序确定中标或者成交投标人。

30.3如采购人认为有必要，首先对第一中标候选人就投标文件所提供的内容是否符合招标文件的要求进行资格后审。资格后审视为本项目采购活动的延续，以书面报告作为最终审查的结果。如果确定第一中标候选人无法履行合同，将按排名依次对其余中标候选人进行类似的审查。

排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照合同约定提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，采购人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。

30.4原则上把合同授予实质上响应招标文件要求的排名最前的中标候选人或通过上条资格审查的中标候选人。

30.5 最低报价并不是中标的保证。

30.6凡发现中标候选人有下列行为之一的，其中标无效，并移交政府采购监督管理部门依法处理：

30.6.1 以他人名义投标、或提供虚假材料弄虚作假谋取中标的；

30.6.1.1以他人名义投标，是指使用通过受让或者租借等方式获取的资格、资质证书投标。

30.6.1.2有投标人有下列情形之一的，属于弄虚作假的行为：

30.6.1.2.1使用伪造、变造的许可证件；

30.6.1.2.2提供虚假的财务状况或者业绩；

30.6.1.2.3提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明；

30.6.1.2.4提供虚假的信用状况；

30.6.1.2.5其他弄虚作假的行为。

30.6.2与采购人、其他投标人或者采购代理机构名称工作人员恶意串通的；

30.6.3向采购人、评审专家、采购代理机构工作人员行贿或者提供其他不正当利益的；

30.6.4有法律、法规规定的其他损害采购人利益和社会公共利益情形的；

30.6.5其他违反招投标法律、法规和规章强制性规定的行为。

30.7周口市公共资源交易中心政府采购中心将在政府采购相关网站上发布评审结果公告。

31.中标通知书

31.1在发出中标公告后请采购人、中标人登录周口市公共资源交易中心网（http://jyzx.zhoukou.gov.cn）自行下载中标通知书。

31.2周口市公共资源交易中心政府采购中心对未中标的投标人不做未中标原因的解释。

31.3评审结果确定后，中标人请及时到周口市公共资源交易中心政府采购中心领取中标通知书。

32.中标服务费

本项目免收中标服务费。

33.履约保证金

无。

34.签订合同

34.1因项目要求期紧，采购人通知领取中标通知书的当天，中标人必须进行领取，并尽快联系采购人签订合同，投标人对此项内容需做出承诺，否则为无效投标文件。中标人应按照中标通知书规定的时间与采购人签订合同，否则给采购人造成损失的，中标人还应承担赔偿责任。招标文件、中标投标人的投标文件及澄清文件等，均作为合同的附件。

34.2 采购双方必须严格按照招标文件、投标文件及有关承诺签订采购合同，不得擅自变更。合同的标的、价款、质量、履行期限等主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。对任何因双方擅自变更合同引起的问题周口市公共资源交易中心政府采购中心概不负责，合同风险由双方自行承担。

34.3采购人保留以书面形式要求合同的卖方对其所投服务的装运方式、交货地点及服务细则等作适当调整的权利。

35.验收

由采购人自行组织对投标人的履约验收。

36.质疑

36.1投标人认为采购过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，可以在知道或应当知道自己的权益受到损害之日起7个工作日内，由投标人授权代表（或法定代表人）按照相关规定，向采购人一次性提出书面质疑，逾期不予受理。

36.2质疑书内容应包括质疑的详细理由和依据，并提供有关证明资料。

36.3 有以下情形之一的，视为无效质疑：

36.3.1 未按规定时间或规定手续提交质疑的；

36.3.2 质疑内容含糊不清、没有提供详细理由和依据，无法进行核查的；

36.3.3 其他不符合质疑程序和有关规定的。

被判定无效质疑的，采购人将书面回复投标单位其质疑无效的理由，并记录无效质疑一次。

36.4采购人将在受到书面质疑后7个工作日内审查质疑事项，作出答复或相关处理决定，并以书面形式通知质疑人，但答复的内容不涉及商业秘密。

36.5投诉人有下列情形之一的，属于虚假、恶意投诉，政府采购监督管理部门将驳回投诉，将其列入不良行为记录名单，并依法予以处罚：

36.5.1一年内三次以上投诉均查无实据的；

36.5.2捏造事实、提供虚假投诉材料或提供以非法手段取得的证明材料质疑的；

36.5.3其他经认定属于虚假、恶意投诉的行为。

37.未尽事宜

37.1按《中华人民共和国政府采购法》及其他有关法律法规的规定执行。

38.解释权

38.1本招标文件的解释权属于采购人。

第六章 周口市政府采购合同（服务类）标准文本

政府采购项目名称：周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目

政府采购项目编号：周财招标采购-2025-54

采      购    人：周口市公安局

供      应    商：

合  同  签 订 地：周口市

合 同 签订 时 间：2025年11月   日

服务合同内容

采购人（甲方）： 周口市公安局

投标人（乙方）：

签订地点：周口市川汇区

项目名称：周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目

项目编号：周财招标采购-2025-54

财政委托号：      (财政资金项目必须填写)

本项目经批准采用   公开招标       采购方式，经本项目评审委员会认真评审，决定将采购合同授予乙方。为进一步明确双方的责任，确保合同的顺利履行，根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》之规定，经甲乙双方充分协商，特订立本合同，以便共同遵守。

第一条   服务的内容、标准、数量和价格：（见附件一，附表须加盖印章）

1、升级改造内容：本项目升级改造涵盖前端设备、机房设备及配套辅材。前端设备包括 161 台 900 万像素环保抓拍单元、292 台防眩光补光灯、79 台智能终端设备、69 台 400 万像素智能球机、20 套交通信息发布屏控制器及 20 块交通信息发布屏，并配备相关配套辅材。机房设备方面，配置 1 台智能交通综合应用平台服务器、6 台应用服务器及配套平台软件，1 台数据库服务器及配套软件，1 套云存储管理系统及 6 台视频云存储管理节点，1 台核心交换机及机房布线系统。

2、运维内容：运维服务范围覆盖项目全周期内所有设备，包含日常保养、定期检修、故障应急修理、部件更换以及配合设备检测检定等工作，确保高速卡口系统持续稳定运行。

第二条  服务标准（包括达到的水平要求），按下列第（① ）项执行：

①按国家标准执行；②按部颁标准执行；③若无以上标准，则应不低于同行业服务标准；④有特殊要求的，按甲乙双方在合同中商定的要求执行；

乙方提供的服务标准和水平应与招标采购文件规定的标准和水平相一致。

第三条  服务的方式、方法、地点和期限

1、服务方式：现场进行设备安装和调测需求清单内所有内容，维护内容包括设备日常保养、检修、故障修理、部件更换、配合设备检测检定等保持系统正常运转的相关设备升级改造及维护工作。

2、服务地点：周口市辖区内各设备高速公路安装地点。

3、服务要求：质保期内如果出现质量问题，乙方应当无条件更换，由此造成的损失由乙方负全部责任。软、硬件产品免费质保3年，质保期外的收费按相关行业规则或由双方协商收取。

4、服务期限：升级改造完成，调试运行正常并验收合格后3年

第四条  费用及支付方式

(一)本项目费用有以下组成：

合同总金额不超过7150959.55元，合同履行期限：合同签订后3个月内完成升级改造，调试运行正常。

(二)费用支付方式：

1、合同签订生效后，按月支付合同期内的服务费用。每月由采购人对中标项目的运行维护记录进行审核无异议后，采购人依据供货商开具的实际应付款项的正式发票支付上月费用。

2、在支付前甲方对乙方的服务进行考核或验收，合格的支付相应款项。乙方须向甲方出具合法有效完整的完税发票及凭证资料进行支付结算。

3、鉴于该项目款项由财政资金拨付，双方确认甲方提报财政付款申请后即视为甲方履行了按期付款义务，因政府原因、财政流程原因等非甲方原因导致的付款迟延不视为甲方违约。

第五条  付款条件

本合同以人民币付款。

第六条  验收方法

1.甲、乙双方应严格履行合同有关条款，如果验收过程中发现乙方在没有征得采购人同意的情况下擅自变更合同服务内容，将拒绝通过验收，由此引起的一切后果及损失由乙方承担。

2.甲方应承担项目验收的主体责任。项目验收时，应成立三人以上（由甲、乙双方、管理人员、技术人员、纪检等相关人员组成）验收小组，明确责任，严格依照采购文件、中标（成交）通知书、政府采购合同及相关验收规范进行核对、验收、签字形成验收结论，并出具书面验收报告。验收人员有不同意见的，按少数服从多数的原则，但在验收报告上应注明不同意见的内容。

3、甲方视情况可以邀请参加本项目的其他投标人或者第三方机构参与验收，参与验收的投标人或者第三方机构的意见作为验收书的参考资料一并存档。

4、涉及安全、消防、环保等其他需要由质检或行业主管部门进行验收的项目，必须邀请相关部门或相关专家参与验收。涉及社会化服务的项目，甲方将要求社会公众人员参与验收。

5、检测、验收费用承担方式：验收所产生的检测、验收费用由乙方承担。

第七条 知识产权

乙方应保证所提供的服务或其任何一部分均不会侵犯任何第三方的专利权、商标权或著作权。若乙方所提供的服务侵犯第三方的专利权、商标权或著作权，则乙方违约，乙方应自行负担由此而产生的一切损失，由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任。

第八条 无产权瑕疵条款

乙方保证所提供的服务的所有权完全属于乙方且无任何抵押、查封等产权瑕疵。如有产权瑕疵的，视为乙方违约。乙方应负担由此而产生的一切损失。

第九条  履约（或质量）保证金

本项目不收取履约保证金。

第十条 甲方的权利和义务

1、甲方有权对合同规定范围内乙方的行为进行监督和检查，拥有监管权。有权定期核对乙方提供服务所配备的人员数量。对甲方认为不合理的部分有权下达整改通知书，并要求乙方限期整改。

2、甲方有权依据双方签订的考评办法对乙方提供的服务进行定期考评。当考评结果未达到标准时，有权依据考评办法约定的数额扣除履约保证金。

3、负责检查监督乙方管理工作的实施及制度的执行情况。

4、根据本合同规定，按时向乙方支付应付服务费用。

5、甲方应负责协调并确认本项目前端配电箱的取电位置，且须承担前端设备运行过程中产生的全部电费，确保电费按时足额缴纳。​

6、若因甲方未足额缴纳电费、主干电线故障、上联电源故障或不可抗力因素，导致前端设备断电离线，在项目结算费用时，该类离线情况不纳入费用扣减依据及设备离线计算范畴。​

7、在本升级改造及运维项目中，原则上沿用原有主干电缆，若因实际情况需更换电源取电位置或重新铺设主干电缆，甲方应按实际发生情况据实承担由此产生的主干电缆施工及材料费用。

8、本项目为升级改造及运维项目，设备初始安装位置为原有位置。若后续需更换设备安装位置或进行立杆基础建设，相关产生的全部费用由甲方根据实际支出情况据实承担。

9、国家法律、法规所规定由甲方承担的其他责任。

第十一条 乙方的权利和义务

1、对本合同规定的委托服务范围内的项目享有管理权及服务义务。

2、根据本合同的规定向甲方收取相关服务费用，并有权在本项目管理范围内管理及合理使用。

3、及时向甲方通告本项目服务范围内有关服务的重大事项，及时配合处理投诉。

4、接受项目行业管理部门及政府有关部门的指导，接受甲方的监督。

5、有权要求甲方按合同约定及时提供项目所需的场地准入、设备基础资料等必要支持，保障项目顺利开展。

6、在甲方未按约定履行义务导致项目无法正常推进时，乙方有权暂停施工或运维工作，并要求甲方承担相应损失。

7、在升级改造阶段，乙方应严格按照国家相关标准、行业规范及经甲方确认的设计方案，使用符合质量要求的设备和材料，确保改造后的卡口系统满足交通管理功能需求。一旦发现材料以次充好，甲方有权解除合同，要求乙方退还已付款，并赔偿损失。

8、在运维服务期内，乙方需建立专业运维团队，7×24 小时响应高速卡口设备故障，按照合同约定的响应时间和修复标准，及时处理系统故障、设备损坏等问题。

9、定期对卡口设备、视频监控设备、信息发布屏设备进行巡检、维护、保养。

10、负责对运维范围内的软件系统进行版本更新、漏洞修复及数据安全管理。

11、配合甲方完成上级部门检查、系统功能优化等工作。

12、乙方有权根据国家及行业安全施工规范，结合当地气象部门发布的恶劣天气预警，或通过现场实际勘察确认存在影响施工及运维安全的恶劣环境条件时，拒绝开展相关作业；在作出拒绝作业决定后，应于 1 小时内以书面形式通知甲方，并同步提供相关恶劣环境的判定依据；待恶劣环境条件消除后，需及时与甲方沟通，协商恢复施工及运维作业的具体时间，并在确保安全的前提下尽快复工。同时，乙方应严格遵守国家法律法规及施工现场安全管理规定，采取必要的安全防护措施，确保施工及运维过程中人员、设备和周边环境安全，在施工期间造成的一切事故或损失，由乙方承担所发生的一切费用及相关责任。施工中发生的其他意外事故及损失由乙方全部承担。

13、国家法律、法规所规定由乙方承担的其它责任。

第十二条 违约责任

1、甲乙双方必须遵守本合同并执行合同中的各项规定，保证本合同的正常履行。

2、如因乙方工作人员在履行职务过程中的疏忽、失职、过错等故意或者过失原因给甲方造成损失或侵害，包括但不限于甲方本身的财产损失、由此而导致的甲方对任何第三方的法律责任等，乙方对此均应承担全部的赔偿责任，且甲方有权解除合同。

3、变更、中止或者终止合同，有过错的一方应当承担赔偿责任，双方都有过错的，各自承担相应的责任。

第十三条 转让与分包

1.除甲方事先书面同意外，乙方不得部分转让或全部转让其应履行的合同义务。

2.乙方应在投标文件中或以其他书面形式对甲方确认本合同项下所授予的所有分包合同。但该确认不解除乙方承担的本合同下的任何责任或义务。意即在本合同项下，乙方对甲方负总责。

第十四条 合同文件及资料的使用及保密义务

1.乙方在未经甲方书面同意的情况下，不得将合同、合同中的规定、有关计划、图纸、样本或甲方为上述内容向乙方提供的包括但不限于在项目中接触/生成的项目商业秘密、技术资料、客户信息、方案数据以及本合同内容等未公开信息资料透露给任何人。若乙方发现信息泄露风险需立即补救并及时报告甲方。

2.除非执行合同需要，在事先未得到甲方书面同意的情况下，乙方不得使用前款所列的任何文件和资料。

3.如乙方在事先未得到甲方书面同意的情况下使用或向任何第三人透露前款所列的任何文件和资料，则乙方应负担由此而产生的一切损失。

第十五条 不可抗力事件处理

1.如果双方任何一方由于受诸如战争、严重火灾、洪水、台风、地震等不可抗力的事故，致使影响合同履行时，履行合同的期限应予以延长，延长的期限应相当于事故所影响的时间。不可抗力事故系指买卖双方在缔结合同时所不能预见的，并且它的发生及其后果是无法避免和无法克服的事故。

2.甲乙双方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同时，应及时向对方通报不能履行或不能完全履行的理由，在取得有关部门证明以后，允许延期履行、部分履行或者不履行合同，并根据情况可部分或全部免予承担违约责任。

第十六条 合同纠纷调处

1.按本合同规定应该偿付的违约金、赔偿金、保管保养费和各种经济损失，应当在明确责任后10天内，按银行规定的结算办法付清，否则按逾期付款处理。

2.本合同如发生纠纷，当事人双方应当及时协商解决，协商不成时，任何一方均可请本项目政府采购监督管理部门调解，调解不成，按以下第（②）项方式处理：①根据《中华人民共和国仲裁法》的规定向周口仲裁委员会申请仲裁。②向甲方所在地有管辖权的人民法院起诉。

3、甲、乙双方均有权利向本项目具有监管职能的政府采购监督管理部门举报反映对方在合同履约中的违法违纪行为。

4、守约方为主张权利而支出的包括但不限于诉讼费、保全费、保险费、律师费、公告费、鉴定费等各项费用均应当由违约方承担。

5、甲乙双方一致确认，以下地址为各方合同履行、争议解决（包括但不限于协商、调解、仲裁、诉讼等）过程中各类法律文件、通知、函件的法定送达地址：

甲方送达地址：             ，收件人：     ，联系电话：

乙方送达地址：             ，收件人：     ，联系电话：

前述送达地址及联系方式涵盖合同履行全周期，包括合同订立、履行、变更、解除及后续争议处理的一审、二审、再审、执行等全部法律程序，各方均认可该地址的法律效力，以中国邮政EMS或双方认可的其他快递方式寄送，即使邮件被退回、拒收、无人签收，仍视为已有效送达。任何一方如需变更送达地址，应提前7个工作日以书面形式（需加盖公章/签字确认）通知对方，通知需明确新的送达地址、收件人及联系方式，变更自对方收到通知之日起生效。若一方未按约定履行地址变更通知义务，或变更后地址不明确、无法送达，原确认的送达地址仍视为有效送达地址，由此产生的文书无法送达、送达延误等法律后果由该方自行承担。

第十七条 其他

按照采购人提供的采购服务需求清单进行设备升级改造，升级改造完成后，运维服务期三年，以实现“全域覆盖、全网共享、全时可用、全程可控 ”为总目标，提供服务范围内所有设备的运行维护服务，包括日常监控及巡检、故障诊断处理及维修、重大活动保障、系统升级及性能优化、资产管理、运维资料管理等，确保系统设备正常运行。对于目前仍处于免费质保期内的系统设备，配合制造商或集成商全面做好系统设备的售后服务，协助原厂工程师快速诊断、排除故障并恢复系统运行。

下列关于周口市公共资源交易中心政府采购代理机构名称周口市公安局高速卡口信息化升级改造及运维项目（项目编号：周财招标采购-2025-54）的采购文件及有关附件是本合同不可分割的组成部分，与本合同具有同等法律效力，这些文件包括但不限于：①招标文件；②乙方提供的投标文件；③服务承诺；④甲乙双方商定的其他文件。以上附件顺序在前的具有优先解释权。

本合同一式   份，甲乙双方各执   份，自双方当事人的法定代表人或委托代理人签字并加盖单位公章签字盖章之日起生效。

采购人（甲方）：    （公章）           供货人（乙方）：     （公章）

地址：                               地址：

法定代表人：                         法定代表人或负责人：

委托代理人：                         委托代理人：

电话：                               电话：

开户银行：                           开户银行：

账号：                               账号：

年    月    日                        年    月  日

附件一：采购服务需求清单

| 序号 | 设备名称 | 主要技术参数 | 计量 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环保抓拍单元 | 1、包含摄像机、室外防护罩、镜头、电源适配器等组成； 2、像素≥900万； 3、传感器CMOS≥1英寸； 4、支持自动采集车道、车流量、平均速度、车辆类型、占有率、平均车头时距、平均排队长度、时间段等交通信息数据并进行统计，支持自动上传采集的交通信息数据，上传时间间隔可设置； 5、支持安全异常监测并进行报警输出设置功能，包括非法可执行程序尝试运行、会话ID暴力破解，Web路径暴力破解； 6、支持车牌识别功能：白天识别准确率≥99%；晚上识别准确率≥99%； 7、支持车辆逆行检测抓拍功能， 白天捕获率≥99%； 晚上捕获率≥99%； 8、支持通过视频触发进行车辆抓拍，支持车牌识别、车身颜色识别、车型识别，通行车辆信息捕获和违章检测功能； 9、支持防火墙设置，只允许特定IP、MAC 地址，特定设备端口进行访问，并具有防半连接，网络访问，禁止ping功能； 10、支持GB 35114。 | 台 | 161 |
| 2 | 防眩光补光灯 | 1、集成LED和气体放电光源 ； 2、支持暖光LED频闪、暖光LED爆闪、白光氙气爆闪、红外氙气爆闪四种模式； 3、支持LED亮度等级0~99级可调； 4、LED光源色温：3000K~6500K； 5、在距离补光灯20米处，LED频闪亮度等级20级时，中心光斑的照度不得超过40lx； 6、具备符合GA/T1202-2022《交通技术监控成像补光装置通用技术规范》的检测报告； 7、眩光阈值增量(TI)值TI≤10%。 | 台 | 292 |
| 3 | 智能终端管理设备 | 1、内置≥8个10M/100M自适应以太网口，视频接入模式码流≥180Mbps； 2、支持按图片类型区分设置显示内容和字体颜色、是否启用语音播报及播报内容，支持的图片类型有超速、违法变道、违法停车、违法倒车、逆行、压白线、有车占道； 3、可添加IP摄像机≥4路，支持网络高清视频和图片同时接入， 总码率≥100Mbps； 4、支持将1/2/3/4张原始图片进行合成，支持多种合成形状选择，图片顺序可任意修改；支持去除原始图片黑边； 5、违法图片支持类型：未与前车保持安全距离；飙车；车牌污损；道路安全预警;交通事故；占用应急车道；手动抓拍；施工；路障；区域入侵； | 台 | 79 |
| 4 | 万向节支架 | 1、适用范围:可配套交通一体化抓拍单元、补光灯、雷达安装； 2、承重不低于10kg； 3、安装方式:使用抱箍安装或者螺钉固定； | 套 | 453 |
| 5 | 抓拍机柱装支架 | 1、外观颜色：白色； 2、承重不低于10kg； 3、安装方式：柱装。 | 套 | 453 |
| 6 | 智能球机 | 1、内置GPU芯片，支持深度学习算法，有效提升检测准确率； 2、支持机动车、人脸、人体检测；支持优选；支持抓拍；支持上报最优的抓图机动车属性（车牌，车牌颜色 ，车辆类型，车身颜色，车标，车系/年款，遮阳板，安全带，抽烟，打电话，车内饰品，年检标志）； 3、支持绊线入侵；支持区域入侵；支持穿越围栏；支持徘徊检测；支持物品遗留；支持物品搬移；支持快速移动；支持停车检测；支持人员聚集；支持联动跟踪； 4、支持≥40倍光学变倍，16倍数字变倍； 5、像素≥400万，CMOS传感器≥1/1.8英寸； 6、内置250米红外灯补光，采用倍率与红外灯功率匹配算法； 7、支持透雾，雾天也能输出清晰、透彻的图像； 8、支持陀螺仪防抖功能； 9、支持雨刷功能； 10、支持GB35114 | 台 | 69 |
| 7 | 球机吊装支架 | 1、承重不低于7.0kg； 2、安装方式：吊装； | 套 | 69 |
| 8 | 球机柱装支架 | 1、承重不低于7.0kg； 2、安装方式：柱装； | 套 | 69 |
| 9 | 交通信息发布屏控制器 | 1、处理器≥4核，运行内存≥2G，内部存储≥4GB； 2、接口数量：网口≥1个，USB≥1个，支持U盘节目导入播放，亮度传感器接口≥1，音频接口≥1个； 3、工作状态LED灯显示； 4、不得有无线模块。 | 套 | 20 |
| 10 | 交通信息发布屏 | 1、物理点间距≤10.0mm； 2、LED规格:DIP546； 3、像素组成:红绿双色，可显示红、绿、黄三种颜色； 4、LED寿命:不低于10W小时； 5、亮度:最高亮度不低于5000cd/m2； 6、最佳可视距离:10.0m； 7、显示尺寸≥1920mm×960mm； 8、显示分辨率≥192×96点； 9、外壳材质:冷轧钢板； 10、亮度设置:支持16档亮度设置； 11、字体大小设置:支持16/24/32三种大小的字体，可更新控制卡字库实现。 | 块 | 20 |
| 11 | 抱杆机柜（定制） | 1、安装方式：抱杆安装； 2、产品尺寸：500.0mm(宽)×350.0mm(深)×575.0mm(高)； 3、防护等级：IP54。 | 台 | 79 |
| 12 | 摄像机电源线 | 摄像机电源线RVV3×1.0纯铜国标。 | m | 7000 |
| 13 | 补光灯电源线 | 补光灯电源线RVV3×1.0纯铜国标。 | m | 3000 |
| 14 | 网线 | 六类非屏蔽室外双绞线，无氧铜国标，8芯。 | m | 5000 |
| 15 | 杆体接地防雷 | 定制，含接地线缆，防雷接地线ZR-BVR16，接地电阻不大于10欧。 | 套 | 161 |
| 16 | 地下埋管/顶管 | 辅道与杆件基座连接，维护手井与机箱设备连接，地下管线汇聚（包含管道沟开挖，PE管铺设，混凝土回填人员施工等），过路需要顶管。 | m | 3000 |
| 17 | 电表 | 国标。 | 组 | 79 |
| 18 | 智能交通综合应用平台 | 1、通道管理节点数量：支持不小于2500通道管理； 2、视频存储转发数量：支持不小于128路存储/转发； 3、国标码流格式：支持视频编码：H.264/H.265；支持音频编码：采样率为8000的G711.a编码； 4、国标资源接收功能：支持作为上级平台，接收资源同步，资源变更和状态变更； 5、国标资源推送功能：支持作为下级国标协议平台进行资源的同步以及资源变更同步，包括组织，设备，通道信息； 6、国标级联上下级功能：支持作为下级国标协议平台级联推送到第三方，也能够作为上级平台级联接入国标协议平台； 7、卡口存储业务：支持集群内不小于1000W/天抓拍数据（人卡和车卡）接入；支持不小于300W/天抓拍数据接入。 | 套 | 1 |
| 19 | 车辆卡口管理系统 | 1、提供交通车辆基础应用。支持过车/违法记录查询、过车/违法详情展现、关联录像查询、关联轨迹查询；支持多种条件的特征检索；支持以图搜图、车辆布控、布控报警查询等业务； 2、支持区间测速图片按原始图片名称导出； 3、展现抓拍违法详细信息：抓拍图、合成图、违法类型、抓拍时间、抓拍地点、目标类型、车身颜色；支持过车图片下载到本地； 4、支持播放抓拍时刻的前后15s录像，支持暂停、快进、快退等基本操作；支持下载到本地；支根据开始时间、结束时间、违法类型、目标类型、点位选择、车身颜色等条件查询信息； 5、支持对符合条件的布控报警实时显示，并且结合电子地图点位闪烁； 6、支持在地图上查看过车轨迹； 7、违法记录查询：支根据时间、号牌号码、号牌种类、点位选择、违法类型、车身颜色、车道、车辆品牌、行驶方向、车速等条件查询车辆违法信息； | 套 | 1 |
| 20 | 图片处理系统 | 1、图片合成量：支持每天合成不小于2w张图片； 2、手动重新合成：支持手动进行单个或批量的重新下发图片合成； 3、日志查询：支持按时间、车牌号码、违法行为、失败原因查询合成失败的日志记录； 4、日志查看：支持查看图片合成失败的日志记录； 5、设备关联配置：支持添加设备关联配置，可以选择设备、选择违法行为，以及每种违法行为是否启用图片合成、OSD叠加；支持设备关联配置的搜索、查看、编辑、删除； 6、OSD叠加配置：支持添加OSD叠加配置，可以自定义配置违法行为、违法时间格式、字体大小、字体颜色、字段选择和字段排序；支持OSD叠加配置的启用、停用、搜索、查看、编辑、删除； 7、OSD擦除：背景图片支持OSD擦除、擦除尺寸的配置； 8、图片排列方式：背景图片的排列方式支持按横排、竖排、田字格方式，支持配置图片属性； 9、图片合成配置：支持添加图片合成配置，可以自定义配置违法行为、图片排列方式、待合成图片数量、图片大小、背景图片、叠加图片叠加图片支持位置、缩放比例的配置；支持图片合成配置的启用、停用、搜索、查看、编辑、删除。 | 套 | 1 |
| 21 | 流媒体节点软件 | 1、接入参数:支持不低于2500路接入； 2、存储参数:支持单节点不小于256路存储；或支持单节点不小于400路车辆卡口存储； 3、转发参数:支持单节点不小于256路转发。 | 套 | 4 |
| 22 | 集指对接网关 | 1、支持违法数据重传； 2、支持汇聚平台多个设备映射成集指一个设备； 3、支持过车对接时效性，设备端到集成指挥接口60s内； 4、支持7×24小时稳定运行，延迟率小于5%，漏车率小于1%； 5、支持日过车不小于1000万（数据）+日违法不小于15万（数据+图片）对接集成指挥平台，或支持日过车+违法（数据+图片）不小于15万对接集成指挥平台； 6、支持违法数据失败重传次数配置，支持违法数据失败重传间隔配置； 7、支持区间违法的上传过滤规则管理，系统会按照过滤规则进行数据过滤，不上传。支持规则添加，含区间选择，违法模板、时间模板、规则描述配置； 8、缉查布控系统对接：支持缉查布控系统对接参数设置，包括对接开关、IP地址、端口和接口序列号参数； 9、支持集指《外挂接口使用手册》中的违法数据对接接口； 10、支持《全国机动车缉查布控系统卡口数据上传规范》中的过车数据对接接口； 11、支持不小于500路通道永久授权。 | 套 | 1 |
| 23 | 视频国标对接网关 | 1、基于GB/T 28181等联网标准实现视频监控平台间的级联、互联功能，支持多平台多层次级联，实现平台之间的跨域互联互通与资源共享； 2、支持注册和注销； 3、支持报警事件通知和分发； 4、支持在线查看级联网络拓扑，支持查看平台对接信息、网关及三方信息，支持在网络拓扑界面对级联域进行筛选过滤； 5、支持按域在线解析国标注册、心跳、订阅、实时业务、录像业务、平台业务报文，查看详情，支持根据任务状态、会话ID、创建时间对业务请求进行筛选查询。点击查看按钮显示查看详情； 6、支持不低于10个外域的接入； 7、不小于500路永久授权。 | 套 | 1 |
| 24 | 视频图像信息库网关 | 1、支持人脸、车辆、案事件等视频图像资源汇聚接入、级联转发的视图库网关； 2、支持符合视图库协议GA/T 1400协议规范的接口； 3、支持采集设备、采集系统、卡口、分析系统、视图库服务、应用平台的增加、删除和修改； 4、支持订阅、取消订阅和修改订阅时间功能； 5、支持多个上级域视图库同时联网接入； 6、支持多个下级域视图库同时联网接入； 7、具备独立的认证鉴权能力，对接入到本级视图库的上下级域视图库身份合法性进行鉴权认证； 8、支持按照GA/T1400协议规定的数据格式推送过车、人脸、人体等视图结构化数据给上级； 9、支持按照约定的方式推送上级图片数据格式； 10、支持上级向本级视图库订阅GA/T1400协议规定的数据类别； 11、性能规格50条/s（一大图（500K）+一小图（50K））。 | 套 | 1 |
| 25 | 诱导屏信息发布平台 | 1、最多支持接入不小于25路诱导屏； 2、支持地图展示诱导屏点位信息，并支持诱导屏的插播、撤销插播、查看视频、开屏关屏操作。支持地图和卡片两种模式； 3、通过设备的单个添加和导入导出，方便统计管理设备在离线状态，并对设备进行远程操控； 4、支持图片和视频素材的上传，为节目制作提供素材基础。支持素材的审核； 5、支持节目模块和我的节目。节目模板有系统内置模板，通用节目可存为模板，我的节目这次根据实际需求发布各类诱导信息，包括文字、图片、视频、网页等，并支持在本地预览诱导信息的内容。支持节目的审核； 6、支持按周和自定义日期创建诱导屏播放计划，支持设置播放计划的播放模式轮播和垫片，垫片作为背景节目在无插播盒普通轮播计划时播放。支持普通计划的审核。 | 套 | 1 |
| 26 | 智能交通综合应用平台服务器 | CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 内存：≥128G内存； 硬盘：≥2块4TB 硬盘；≥2块480G SSD硬盘； 网卡：≥4个千兆网口,≥2个万兆光口（含多模光模块）； RAID卡：缓存≥4G； 含国产操作系统； 电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置。 | 台 | 1 |
| 27 | 应用服务器 | CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 内存：≥64G内存； 硬盘：≥2块4TB 硬盘； 网卡：≥4个千兆网口,≥2个万兆光口（含多模光模块）； RAID卡：缓存≥2G； 含国产操作系统； 电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置 | 台 | 6 |
| 28 | 数据库服务器 | CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 内存：≥128G内存； 硬盘：≥2块2TB HDD硬盘；≥8块600G SAS硬盘； 网卡：≥4个千兆网口,≥2个万兆光口（含多模光模块）； RAID卡：缓存≥2G； 含国产操作系统； 电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置 | 台 | 1 |
| 29 | 数据库软件 | 1、国产化数据库； 2、支持各类国产硬件体系，支持飞腾系列、龙芯系列、申威系列、兆芯系列、鲲鹏系列、海光系列等不同CPU架构的服务器； 3、支持各类国产操作系统平台； 4、兼容Oracle数据字典视图和系统包，兼容PL/SQL操作语句，兼容Oracle的常用系统函数； 5、单机支持5万以上并发连接数； 6、单表支持不低于2000列字段； 7、单机单表支持不低于120TB文本数据的存储；单机单表支持万亿行记录的存储；在基于120TB（万亿行记录数）数据的单表上，支持数据的增删改查操作; 8、单机单实例TPC-C性能测试，测试持续时间60分钟，测试指标指能达到150万tpmC以上； 9、可移植性和可扩展性强，支持主流第三方数据处理工具； 10、支持并行处理能力； 11、支持基于国密算法的存储加密，支持数据加密存储，支持国密算法加密，支持全面加密，数据文件、日志文件、备份文件、导入导出文件等均支持透明加密；支持数据库级、表级、列级等不同级别加密，支持不同用户、不同列设置不同密钥。 | 套 | 1 |
| 30 | 云存储管理系统 | 1、包含容量授权：不小于1728T； 2、支持全局存储资源虚拟化，统一访问入口，统一命名空间管理，支持文件、录像、图片存储；支持EC纠删码和副本容错算法，支持硬盘、节点容错； 3、支持对文件生命周期管理，自动感知存储系统状态，包括用户空间使用情况，以及用户、bucket的生命周期和文件信息，根据用户配置的生命周期策略对文件进行删除和空间回收，支持满足安防行业特点的紧急覆盖机制； 4、支持数据损坏自动恢复，支持对指定日期文件进行数据恢复，可选自动恢复和手动恢复，支持文件恢复优先级控制，支持设置高中低不同的数据恢复策略； 5、支持将图片等小文件汇聚成大文件进行存储，并返回一个包含文件偏移信息的唯一标识符，支持小文件的并发读写，支持文件通过http下载； 6、支持根据不同用户的需求，划分存储配额空间，底层共用同一个存储池，支持多平台同时共用一套云存储； 7、支持坏盘、慢盘、网络异常抖动的自动检测，支持对异常盘和异常存储节点进行自动隔离，支持硬盘免及时更换，支持硬盘集中更换；支持在线更换硬盘和存储节点服务器，业务不中断； 8、支持数据读写压力按存储节点的CPU、内存、网络、容量进行自动负载均衡，支持存储节点异常后读写流量自动负载到其他正常存储节点，不影响正常业务；支持视频、图片数据同时从多台存储节点上分布式并发下载； 9、支持主备高可靠，支持单台元数据服务器故障业务不中断，支持在线更换故障元数据服务器； 10、支持对所有存储节点、所有硬盘资源虚拟化成统一的存储空间，支持存储容量资源的统一管理，支持集群存储容量动态扩容; 支持集群热备容量管理； 11、支持为不同存储用户分配不同的存储空间和创建不同的资源池；支持灵活修改资源池属性，支持对分配的资源池容量在线扩容； 12、支持文件删除立即回收存储容量；支持文件过期自动回收存储容量；支持生命周期紧急覆盖策略下对用户空间容量进行回收，保证新业务数据持续写入，业务不中断； 13、该系统含不少于2台服务器，每台配置：CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核；内存：≥128G内存；硬盘：≥2块4TB硬盘；≥2块960G 固态硬盘；网卡：≥4个千兆网口,≥4个万兆光口（含多模光模块）；RAID卡：缓存≥2G,支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10；电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置。 | 套 | 1 |
| 31 | 视频云存储节点 | 1、CPU：≥2*国产CPU，单颗CPU主频≥2.0GHz（非超频），单颗CPU物理核≥24核； 2、内存：≥32G内存； 3、硬盘：≥1块4TB硬盘；≥1块480G 固态硬盘；≥36块8T企业级硬盘； 4、网卡：≥4个千兆网口,≥4个万兆光口（含多模光模块）； 5、RAID卡：支持 RAID 0, 1, 5, 6, 10； 6、电源规格：整机电源模块按1+1冗余配置； 7、视频设备接入模块：支持国标、Onvif等接入各类型的前端设备； 8、卡口设备接入模块：支持人脸、车辆卡口设备接入以及结构化数据接入； 9、视频图片存储模块：支持视频和图片的基础存储业务，包括录像计划，图片计划配置管理，包括视频流按通道和类型进行分类，并进行相应的索引创建等； 10、视频存储：视频存储800路且最大带宽≤2000Mbps，支持128路或512Mbps转发； 11、图片最大存储：写入不小于400张图片/s(1:1大小图)，读取不小于400张图片/s(1:1大小图)。 | 台 | 6 |
| 32 | 核心交换机 | 1、一体化主机套装标配：2×电源，2×主控； 2、主机提供3个业务插槽，单板均支持热插拔； 3、交换容量不小于38.4Tbps/168Tbps、包转发率：7200Mpps/36000Mpps； 4、支持STP/RSTP/MSTP、支持PVST、支持RRPP、支持ERPS； 5、支持基于端口的VLAN、支持基于MAC的VLAN、基于协议的VLAN、基于IP子网的VLAN、支持QinQ、灵活QinQ、支持VLAN Mapping、支持MVRP； 6、支持手工聚合和静态LACP协议聚合； 7、支持IGMPv1/v2/v3、IGMPv1/v2/v3 Snooping； 8、支持PIM-SM/PIM-DM/PIM-SSM； 9、支持二层特性包括VLAN、IGMP Snooping、LLDP、ACL、QoS等； 10、支持RIP/OSPF/BGP/IS-IS/VRRP； 11、支持IPv4、IPv6路由特征； 12、支持虚拟化堆叠技术； 13、支持标准和扩展ACL； 14、支持配置中文注释； 15、包含2个48口万兆光口业务板卡； 16、包含1个48口千兆电口业务板卡：48端口千兆以太网电接口模块；业务端口：48×RJ-45 10/100/1000Mbps；支持热插拔； 17、含48个万兆多模光模块。 | 台 | 1 |
| 33 | 维护电脑 | 国产CPU≥8核，主频≥2.0GHz； 内存≥16GB； 存储≥512GB SSD，支持1TB机械硬盘； 显卡：独立显卡，显存≥2G ； 显示器≥21.5寸； 含国产操作系统。 | 台 | 1 |

第七章 投标文件格式

****项目

投

标

文

件

投标人：

年 月 日

投标文件资料清单

| 序号 | 资料名称 | 页码范围 |
| --- | --- | --- |
| 一 | 开标一览表 |  |
| 二 | 投标人情况综合简介 |  |
| 三 | 投标函 |  |
| 四 | 投标分项报价表 |  |
| 五 | 投标响应表 |  |
| 六 | 服务质量承诺 |  |
| 七 | 有关证明文件 |  |
| 八 | 中小企业声明函 |  |
| 九 | 售后服务 |  |
| 十 | 所投服务的技术资料等 |  |
| 十一 | 其他投标人认为需要提供得材料等 |  |
| 十二 | 政府采购投标人诚信承诺书 |  |
| 备注：投标文件资料清单是投标人制作投标文件的参考格式，并非必须格式，请各位投标人根据所投项目需要自行增减，是否依据了本格式或自行增减了多少格式并不是废标的条款。 |  |  |

一．开标一览表

| 项目名称 |  |
| --- | --- |
| 投标人全称 |  |
| 投标范围 |  |
| 1、最终投标报价 （人民币） | 1、投标报价： 元、 大写： |
| 备注 |  |

投标人名称：（电子签章）

授权委托人：（签字）

日期：      年   月    日

二．投标人综合情况简介

(投标人可自行制作格式)

三．投标函

致：（采购人或采购代理机构）

根据贵方“（项目名称、项目编号)”项目招标邀请书或招标公告，正式授权下述签字人         　（姓名）代表投标人        　   （投标人全称），提交规定形式的投标文件。

据此函，我方兹宣布同意如下：

（1）如我公司中标，愿意按招标文件规定提供交付服务（包括税费等工作）的总报价为人民币             元，服务期        。

（2）我方根据招标文件的规定，严格履行合同的责任和义务,并保证于买方要求的日期内完成服务，并通过买方验收。

（3）我方承诺报价低于同类货物和服务的市场平均价格。

（4）我方已详细审核全部招标文件，包括招标文件修改书（如有），参考资料及有关附件，我方正式认可本次招标文件，并对招标文件各项条款（包括开标时间）均无异议。本函由投标单位加盖公章，并由投标单位法定代表人或负责人签字。我方知道必须放弃提出含糊不清或误解的问题的权利。

（5）我方同意从招标文件规定的开标日期起遵循本投标文件，并在招标文件规定的投标有效期之前均具有约束力。

（6）我方声明投标文件所提供的一切资料及周口市公共资源交易中心会员库申报资料均真实、及时、有效。由于我方提供资料不实而造成的责任和后果由我方承担。我方同意按照贵方提出的要求，提供与投标有关的任何证据、数据或资料。

（7）我方完全理解贵方不一定接受最低报价的投标。

（8）我方同意招标文件规定的付款方式。

（9）与本投标有关的通讯地址：

（10）本项目项目责任人：        电话：

投标人名称：（电子公章）

法定代表人或负责人：（签字）

日期：      年   月    日

四．投标分项报价表

| 序号 | 名称 | 单位 | 数量 | 单价 | 小计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他费用 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

投标人名称：（电子公章）

法定代表人或负责人：（签字）

日期：      年   月    日

备注：报价为所投服务的单价组成。包括税金及其它。

五．投标响应表

| 按招标文件规定填写 |  |  | 按投标人所投内容填写 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分：技术部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 品名 | 招标文件要求 | 投标响应 | 偏离说明 |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 第二部分：资信及报价部分响应 |  |  |  |  |
| 序号 | 内容 | 招标要求 | 投标承诺 | 偏离说明 |
| 1 | 服务期 |  |  |  |
| 2 | 付款响应 |  |  |  |
| 3 | 业绩 |  |  |  |
| 4 | 其他 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |

投标人名称：（电子公章）

法定代表人或负责人：（签字）

日期：      年   月    日

备注：

1、投标人必须逐项对应描述投标服务要求，如不进行描述，仅在响应栏填“响应”或未填写的，将可能导致投标无效；

2、投标人所投服务如与招标文件要求不一致，则须在上表偏离说明中详细注明。

3、响应部分可后附详细说明及技术资料，并应注明投标文件中对应的页码范围。

4、按照要求提供相关证明材料，否则将可能导致负偏离或投标无效。

5、偏离是指正偏离、无偏离、负偏离。

六．服务质量承诺

(投标人可自行制作格式)

七．有关证明文件

提供符合投标邀请（招标公告）、需求一览表及评标办法规定的相关证明文件。

- 中小企业声明函（服务）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库﹝2020﹞46号）的规定，本公司（联合体）参加（单位名称）的（项目名称）采购活动，服务全部由符合政策要求的中小企业承接。相关企业（含联合 体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情 况如下：

1.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员   人，营业收入为   万元，资产总额为   万元，属于    （中型企业、小型企业、微型企业）；

2.（标的名称），属于（采购文件中明确的所属行业）；承接企业为（企业名称），从业人员    人，营业收入为   万元，资产总额为    万元，属于     （中型企业、 小型企业、微型企业）； ……

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东 为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日 期：

注：1.从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

2.本项目如是只面向中小企业采购的应当必须提供。

九．售后服务

(投标人可自行制作格式)

十、所投服务的技术资料等

（投标人可自行制作格式，可附产品技术彩页）

十一、其他投标人认为需要提供得材料等

十二、政府采购投标人诚信承诺书

我公司自愿参与政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定，坚守公平竞争，并无条件地遵守采购活动的各项规定，我们郑重承诺：如果在政府采购招标活动中有以下情形的,愿接受政府采购监管部门给予相关处罚并承担法律责任。

（一）提供虚假材料谋取中标;

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人;

（三）与招标采购单位、其他投标人恶意串通;

（四）向招标采购单位或提供其他不正当利益;

（五）在招标过程中与招标采购单位进行协商谈判、不按照招标文件和投标文件订立合同，或者与采购人另立背离合同实质性内容协议;

（六）开标后擅自撤销投标，影响招标继续进行的或领取招标文件纳投标保证金后不投标导致废标;

（七）中标后无正当理由，在规定时间内不与采购单位签订合同;

（八）将中标项目转让给他人或非法分包他人;

（九）无正当理由，拒绝履行合同义务;

（十）无正当理由放弃中标（成交）项目;

（十ー）擅自或与与采购人串通或接受采购人要求，在履约合同中通过减少服务数量，更服务标准等，却仍按原合同进行虚假验收或终止政府采购合同;

（十二）与采购人串通，对尚未履约完毕的采购项目出具虚假验收报告；

（十三）无不可抗力因素，拒绝提供售后服务、售后服务态度恶劣、故意提高维修配件价格（高于市场平均价）；

（十四）开标后对招标文件的相关内容再进行质疑；

（十五）恶意投诉的行为：投诉经查无实据的、捏造事实或者提供虚假设诉材料；

（十六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况；

（十七）政府采购监管部门认定的其他政府采购活动中的不诚信行为。

投标人名称：（电子公章）

法定代表人或负责人：（签章）

日期：      年   月    日

附件1：法定代表人或负责人身份证明及授权委托书

法定代表人或负责人身份证明

投标人名称：

单位性质：

地     址 ：

成立时间：       年      月      日  经营期限：

姓    名 ：            性    别 ：

年     龄 ：         职     务：

系 （投标人名称）      的法定代表人或负责人。

特此证明

| （附：法定代表人或负责人身份证明 正面复印件） | （附：法定代表人或负责人身份证反面 复印件） |
| --- | --- |

投标人电子公章：

年   月   日

授权委托书

本人        （姓名）             （身份证号）系             （投标人名称）的法定代表人或负责人，现委托       （姓名）            （身份证号）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄 清、说明、补正、递交、撤回、修改             （项目名称）投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限：             。

代理人无转委托权。

| （附：法定代表人或负责人身份证明正面复印件） | （附：法定代表人或负责人身份证反面复印件） |
| --- | --- |

| （附：被委托人身份证正面复印件） | （附：被委托人身份证反面复印件） |
| --- | --- |

投标人电子签章：

法定代表人（或负责人）：    （签字）

年       月    日

附件2：周口市政府采购合同融资政策告知函

各投标人：

欢迎贵公司参与周口市政府采购活动！

政府采购合同融资是河南省财政厅支持中小微企业发展，针对参与政府采购活动的投标人融资难、融资贵问题推出的一项融资政策。贵公司若成为本次政府采购项目的中标成交投标人，可持政府采购合同向金融机构申请贷款，无需抵押、担保，融资机构将根据《河南省政府采购合同融资工作实施方案》（豫财购〔2017〕10号），按照双方自愿的原则提供便捷、优惠的贷款服务。

贷款渠道和提供贷款的金融机构，可在河南省政府采购网“河南省政府采购合同融资平台”查询联系。